## 契約書明細（白抜き）
（電力需給契約書 明細）
件 名 ： | 仙台市水道局浄水施設電力需給
1 | 国見浄水場 ( 仙台市青葉区国見6丁目51-1 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
2 | 国見浄水場排水処理棟 ( 仙台市青葉区国見6丁目12 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
3 | 中原浄水場 ( 仙台市青葉区芋沢字中原24 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
4 | 福岡浄水場 ( 仙台市泉区福岡字台103-2 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
5 | 福岡取水場 ( 仙台市泉区福岡字北泉30 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
6 | 宮床取水ポンプ場 ( 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
7 | 中原第二補充貯水池 ( 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
施設番号 | 施設名称（所在地）／ 契約単価 ／割引率
8 | 茂庭浄水場 ( 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)

## 特記仕様書＿別紙＿実績使用電力量及び予定使用電力量
（ 特記仕様書 別紙 ）
件 名 ： | 仙台市水道局浄水施設電力需給
実績使用電力量 及び 予定使用電力量
1 | 国見浄水場 ( 仙台市青葉区国見6丁目51-1 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 58683 | 56140 |  | 56140
5月 | 53430 | 54076 |  | 54076
6月 | 53604 | 53001 |  | 53001
7月 | 57394 | 57498 |  | 57498
8月 | 57332 | 60994 |  | 60994
9月 | 52656 | 57290 |  | 57290
10月 | 52914 | 54354 | 52914
11月 | 56344 | 56027 | 56344
12月 | 64429 | 66427 | 64429
1月 | 68814 | 68159 | 68814
2月 | 62400 | 62611 | 62400
3月 | 62082 | 62082 | 62082
合計 | 700082 | 708659 | 366983 | 338999
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 705982
2 | 国見浄水場排水処理棟 ( 仙台市青葉区国見6丁目12 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 13864 | 13509 |  | 13509
5月 | 13454 | 14224 |  | 14224
6月 | 13960 | 12867 |  | 12867
7月 | 17074 | 14631 |  | 14631
8月 | 16715 | 15046 |  | 15046
9月 | 14239 | 15838 |  | 15838
10月 | 15749 | 13371 | 15749
11月 | 13870 | 14107 | 13870
12月 | 19346 | 16373 | 19346
1月 | 18127 | 18220 | 18127
2月 | 17480 | 17111 | 17480
3月 | 16908 | 16908 | 16908
合計 | 190786 | 182205 | 101480 | 86115
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 187595
3 | 中原浄水場 ( 仙台市青葉区芋沢字中原24 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 102235
4月 | 104569 | 102235 |  | 102235 | 103781
5月 | 102656 | 103781 |  | 103781 | 101477
6月 | 101519 | 101477 |  | 101477 | 112535
7月 | 110250 | 112535 |  | 112535 | 120074
8月 | 110627 | 120074 |  | 120074 | 110822
9月 | 103152 | 110822 |  | 110822 | 106110
10月 | 103054 | 106110 | 106110 |  | 107155
11月 | 103213 | 107155 | 107155 |  | 116262
12月 | 114402 | 116262 | 116262 |  | 117084
1月 | 118093 | 117084 | 117084 |  | 108693
2月 | 109520 | 108693 | 108693
3月 | 110519 | 110519 | 110519
合計 | 1291574 | 1316747 | 665823 | 650924
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 1316747
4 | 福岡浄水場 ( 仙台市泉区福岡字台103-2 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 51666 | 49488 |  | 51666
5月 | 48829 | 49772 |  | 48829
6月 | 51493 | 51118 |  | 51493
7月 | 59490 | 57531 |  | 59490
8月 | 64668 | 58811 |  | 64668
9月 | 55486 | 51212 |  | 55486
10月 | 53312 | 48819 | 53312
11月 | 51768 | 51296 | 51768
12月 | 68328 | 79220 | 68328
1月 | 81050 | 86567 | 81050
2月 | 74415 | 80445 | 74415
3月 | 76916 | 74957 | 76916
合計 | 737421 | 739236 | 405789 | 331632
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 737421
5 | 福岡取水場 ( 仙台市泉区福岡字北泉30 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 222674 | 206889 |  | 222674
5月 | 223021 | 219014 |  | 223021
6月 | 202350 | 226029 |  | 202350
7月 | 210809 | 231901 |  | 210809
8月 | 204659 | 219307 |  | 204659
9月 | 201940 | 209583 |  | 201940
10月 | 206876 | 272861 | 206876
11月 | 203940 | 270200 | 203940
12月 | 212954 | 278892 | 212954
1月 | 214030 | 281185 | 214030
2月 | 187557 | 257528 | 187557
3月 | 211252 | 257845 | 211252
合計 | 2502062 | 2931234 | 1236609 | 1265453
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 2502062
6 | 宮床取水ポンプ場 ( 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 42515 | 40747 |  | 42515
5月 | 43349 | 43620 |  | 43349
6月 | 67020 | 43442 |  | 67020
7月 | 49751 | 54453 |  | 49751
8月 | 45802 | 44423 |  | 45802
9月 | 37881 | 41419 |  | 37881
10月 | 40923 | 76156 | 40923
11月 | 39884 | 76741 | 39884
12月 | 44863 | 84355 | 44863
1月 | 44658 | 83202 | 44658
2月 | 38804 | 76190 | 38804
3月 | 42262 | 65216 | 42262
合計 | 537712 | 729964 | 251394 | 286318
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 537712
7 | 中原第二補充貯水池 ( 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 1036 | 964 |  | 964
5月 | 748 | 759 |  | 759
6月 | 610 | 618 |  | 618
7月 | 607 | 671 |  | 671
8月 | 650 | 715 |  | 715
9月 | 601 | 652 |  | 652
10月 | 828 | 775 | 775
11月 | 1062 | 1087 | 1087
12月 | 1672 | 1554 | 1554
1月 | 1716 | 1643 | 1643
2月 | 1504 | 1469 | 1469
3月 | 1322 | 1322 | 1322
合計 | 12356 | 12229 | 7850 | 4379
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 12229
8 | 茂庭浄水場 ( 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度
4月 | 112720 | 131293 |  | 131293
5月 | 107330 | 118657 |  | 118657
6月 | 111910 | 116106 |  | 116106
7月 | 118880 | 128102 |  | 128102
8月 | 118230 | 133835 |  | 133835
9月 | 108922 | 125941 |  | 125941
10月 | 117401 | 104499 | 117401
11月 | 125494 | 110626 | 125494
12月 | 149795 | 117781 | 149795
1月 | 151905 | 126229 | 151905
2月 | 123297 | 123700 | 123297
3月 | 137049 |  | 137049
合計 | 1482933 | 1336769 | 804941 | 753934
契約期間 1ヵ年 計 |  |  | 1558875
Note on C40: 実績が出てないため予測値

## （１）入札金額積算内訳書R0610_R0709
仙台市水道局浄水施設電力需給 | [5 empty] | 2024-10-01 |  | ～ | 2025-09-30 |  | 12ヶ月 |  |  | 【１／５】
（１）入札金額積算内訳書（R6年10月-R7年9月分）
1
国見浄水場 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 140 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し |  | 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S |  |  |  |  | 設備容量： | 500 |  | 非常用自家発電設備： |  | 500
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 | [5 empty] | 令和５年度実績 | [5 empty] | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 52914 | 56344 | 64429 | 68814 | 62400 | 62082 | 56140 | 54076 | 53001 | 57498 | 60994 | 57290 | 計 705,982 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
契約電力(実績) (kW) |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 131 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 平均 132.3 kW
力率(予定) (％) | c | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
力率(実績) (％) |  | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 平均 99.41 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 7387 | 6431 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 26284 | 27831 | 29941 | 30155 | 30604 | 31590 | 27511 | 23766 | 28621 | 22638 | 24987 | 21942
夜間使用量 (kWh) | f | 26630 | 28513 | 34488 | 38659 | 31796 | 30492 | 28629 | 30310 | 24380 | 28350 | 28620 | 28917
最大需要電力 (kW) |  | 98 | 105 | 115 | 128 | 126 | 110 | 102 | 97 | 94 | 105 | 115 | 107
負荷率 (%) |  | 75 | 74.5 | 77.8 | 74.7 | 68.8 | 78.4 | 76.4 | 77.4 | 78.3 | 76.1 | 73.7 | 74.4 | 平均 75.45 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和５年度実績 ７月: 0; 令和５年度実績 ８月: 0; 令和５年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
2
国見浄水場排水処理棟 | 仙台市青葉区国見6丁目12 | 令和４年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 ３月: 63; 令和５年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和５年度実績 ７月: 無し; 令和５年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 ３月: 150; 令和５年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和５年度実績 ７月: 無し
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 １０月: 令和４年度実績; 令和５年度実績 ４月: 令和５年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 15749 | 13870 | 19346 | 18127 | 17480 | 16908 | 13509 | 14224 | 12867 | 14631 | 15046 | 15838 | 計 187,595 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63
契約電力(実績) (kW) |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 平均 61.7 kW
力率(予定) (％) | c | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
力率(実績) (％) |  | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 | 95 | 93 | 93 | 95 | 92 | 平均 95.75 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032 | 2138 | 2062 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 8354 | 7726 | 10500 | 8700 | 9559 | 9570 | 7596 | 6930 | 7676 | 6138 | 6774 | 6594
夜間使用量 (kWh) | f | 7395 | 6144 | 8846 | 9427 | 7921 | 7338 | 5913 | 7294 | 5191 | 6461 | 6134 | 7182
最大需要電力 (kW) |  | 52 | 54 | 58 | 53 | 63 | 60 | 48 | 50 | 47 | 53 | 50 | 55
負荷率 (%) |  | 42.1 | 35.7 | 46.3 | 47.5 | 38.5 | 39.1 | 39.1 | 39.5 | 38 | 38.3 | 41.8 | 40 | 平均 40.5 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和５年度実績 ７月: 0; 令和５年度実績 ８月: 0; 令和５年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和４年度実績 ２月: 2024-10-01; 令和５年度実績 ４月: ～; 令和５年度実績 ５月: 2025-09-30; 令和５年度実績 ７月: 12ヶ月 | 【２／５】
3
中原浄水場 | 仙台市青葉区芋沢字中原24 | 令和４年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 ３月: 317; 令和５年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和５年度実績 ７月: 無し; 令和５年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 ３月: 1000; 令和５年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和５年度実績 ７月: 875
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 １０月: 令和５年度実績; 令和５年度実績 ４月: 令和５年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 106110 | 107155 | 116262 | 117084 | 108693 | 110519 | 102235 | 103781 | 101477 | 112535 | 120074 | 110822 | 計 1,316,747 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317
契約電力(実績) (kW) |  | 320 | 320 | 320 | 317 | 317 | 317 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 平均 319.3 kW
力率(予定) (％) | c | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 平均 97.08 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10619 | 11795 | 10013 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 54695 | 54726 | 56768 | 52648 | 53953 | 58035 | 51842 | 46815 | 56569 | 47554 | 53448 | 46809
夜間使用量 (kWh) | f | 51415 | 52429 | 59494 | 64436 | 54740 | 52484 | 50393 | 56966 | 44908 | 54362 | 54831 | 54000
最大需要電力 (kW) |  | 288 | 296 | 303 | 313 | 311 | 299 | 291 | 287 | 280 | 301 | 308 | 317
負荷率 (%) |  | 51.2 | 50.3 | 53.3 | 52 | 48.5 | 51.3 | 48.8 | 50.2 | 50.3 | 51.9 | 54.1 | 48.6 | 平均 50.87 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和５年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和５年度実績 ７月: 0; 令和５年度実績 ８月: 0; 令和５年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
入札金額積算内訳書 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4
福岡浄水場 | 仙台市泉区福岡字台103-2 | 令和５年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和５年度実績 ３月: 169; 令和５年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和５年度実績 ７月: 無し; 令和５年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和５年度実績 ２月: 設備容量：; 令和５年度実績 ３月: 500; 令和５年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和５年度実績 ７月: 625
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和５年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和５年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 53312 | 51768 | 68328 | 81050 | 74415 | 76916 | 51666 | 48829 | 51493 | 59490 | 64668 | 55486 | 計 737,421 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169
契約電力(実績) (kW) |  | 154 | 154 | 154 | 158 | 163 | 165 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 平均 156. kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 7869 | 6417 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 27585 | 25810 | 33263 | 36702 | 36890 | 39350 | 25639 | 22047 | 28702 | 23681 | 25701 | 21416
夜間使用量 (kWh) | f | 25727 | 25958 | 35065 | 44348 | 37525 | 37566 | 26027 | 26782 | 22791 | 28520 | 31098 | 27653
最大需要電力 (kW) |  | 108 | 124 | 141 | 158 | 163 | 165 | 106 | 109 | 125 | 137 | 140 | 111
負荷率 (%) |  | 68.6 | 58 | 67.3 | 71.2 | 63.4 | 64.7 | 67.7 | 62.2 | 57.2 | 60.3 | 64.2 | 69.4 | 平均 64.5 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和３年度実績 ２月: 2024-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2025-09-30; 令和３年度実績 ７月: 12ヶ月 | 【３／５】
5
福岡取水場 | 仙台市泉区福岡字北泉30 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 451; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 1000; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 625
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 206876 | 203940 | 212954 | 214030 | 187557 | 211252 | 222674 | 223021 | 202350 | 210809 | 204659 | 201940 | 計 2,502,062 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451
契約電力(実績) (kW) |  | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 平均 412. kW
力率(予定) (％) | c | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 98.33 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21337 | 20520 | 19669 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 99852 | 93495 | 95171 | 87857 | 85160 | 102500 | 105201 | 92779 | 102676 | 78156 | 76274 | 73329
夜間使用量 (kWh) | f | 107024 | 110445 | 117783 | 126173 | 102397 | 108752 | 117473 | 130242 | 99674 | 111316 | 107865 | 108942
最大需要電力 (kW) |  | 341 | 342 | 341 | 342 | 344 | 409 | 340 | 339 | 336 | 343 | 326 | 339
負荷率 (%) |  | 84.3 | 82.8 | 86.7 | 86.9 | 75.7 | 71.7 | 91 | 91.4 | 83.6 | 85.4 | 87.2 | 82.7 | 平均 84.11 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
入札金額積算内訳書
6
宮床取水ポンプ場 | 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 118; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 400
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 40923 | 39884 | 44863 | 44658 | 38804 | 42262 | 42515 | 43349 | 67020 | 49751 | 45802 | 37881 | 計 537,712 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
契約電力(実績) (kW) |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 平均 114. kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128 | 4593 | 3915 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 20008 | 18021 | 20082 | 18408 | 17393 | 20318 | 20106 | 18038 | 33871 | 18548 | 16889 | 13841
夜間使用量 (kWh) | f | 20915 | 21863 | 24781 | 26250 | 21411 | 21944 | 22409 | 25311 | 33149 | 26075 | 24320 | 20125
最大需要電力 (kW) |  | 87 | 86 | 91 | 92 | 63 | 90 | 89 | 62 | 99 | 98 | 69 | 87
負荷率 (%) |  | 65.3 | 64.4 | 68.5 | 67.4 | 85.5 | 65.2 | 66.3 | 97.1 | 94 | 70.5 | 92.2 | 60.5 | 平均 74.74 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和３年度実績 ２月: 2024-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2025-09-30; 令和３年度実績 ７月: 12ヶ月 | 【４／５】
7
中原第二補充貯水池 | 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 6; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 150; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和5年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和5年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 775 | 1087 | 1554 | 1643 | 1469 | 1322 | 964 | 759 | 618 | 671 | 715 | 652 | 計 12,229 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
契約電力(実績) (kW) |  | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 平均 12.9 kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
夏季使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 715 | 652 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
その他季使用量 (kWh) | e | 775 | 1087 | 1554 | 1643 | 1469 | 1322 | 964 | 759 | 618 | 0 | 0 | 0
最大需要電力 (kW) |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1
負荷率 (%) |  | 53.8 | 50.3 | 71.9 | 76.1 | 68 | 30.6 | 44.6 | 35.1 | 42.9 | 93.2 | 99.3 | 90.6 | 平均 63.03 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和5年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | f ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | g=d*右欄単価 | 令和5年度実績 ７月: 0; 令和5年度実績 ８月: 0; 令和5年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | h=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | I=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(f～h)-I 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 f=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
8
茂庭浄水場 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 | 令和5年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和5年度実績 ３月: 381; 令和5年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和5年度実績 ７月: 無し; 令和5年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和5年度実績 ２月: 設備容量：; 令和5年度実績 ３月: 2000; 令和5年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和5年度実績 ７月: 500
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和5年度実績 １０月: 令和3年度実績; 令和5年度実績 ４月: 令和5年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 117401 | 125494 | 149795 | 151905 | 123297 | 137049 | 131293 | 118657 | 116106 | 128102 | 133835 | 125941 | 計 1,558,875 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381
契約電力(実績) (kW) |  | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 378 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 平均 374.5 kW
力率(予定) (％) | c | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
力率(実績) (％) |  | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 平均 99.58 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12469 | 12497 | 10706 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 53659 | 54855 | 62638 | 58761 | 52032 | 60882 | 58036 | 45551 | 57209 | 46907 | 50428 | 45451
夜間使用量 (kWh) | f | 63742 | 70639 | 87157 | 93144 | 71265 | 76167 | 73257 | 73106 | 58897 | 68726 | 70910 | 69784
最大需要電力 (kW) |  | 308 | 325 | 345 | 365 | 343 | 378 | 324 | 306 | 351 | 371 | 342 | 321
負荷率 (%) |  | 52.9 | 53.6 | 60.3 | 57.8 | 49.9 | 50.4 | 56.3 | 53.9 | 45.9 | 48 | 54.4 | 54.5 | 平均 53.2 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和3年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和5年度実績 ７月: 0; 令和5年度実績 ８月: 0; 令和5年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和5年度実績 ９月: 4～9月 | 0
①仙台市水道局浄水施設電力需給 （単年合計） | [13 empty] | 【５／５】
年月 |  | 令和3年度実績 １０月: 令和６年度; 令和5年度実績 ４月: 令和７年度 | 合計
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 (kWh) |  | 594060 | 599542 | 677531 | 697311 | 614115 | 658310 | 620996 | 606696 | 604932 | 633487 | 645793 | 605850 | 7558623
予定契約電力 (kW) |  | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R6 | 0
[15 empty] | R7 | 0
（小数点以下を四捨五入）
[7 empty] | 設計金額 (税込み) | ＝ | 0 |  |  | 円 《 入 札 書 記 載 額 》
（ 契約期間 使用電力料合計 ）
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、その他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和６年度 ３月: ※1 休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，1月4日，
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和６年度 ３月: 4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，12月30日 及び 12月31日 をいう。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
・入札において燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（再エネ賦課金）は考慮しない。
（燃料費調整額及び再エネ賦課金については，電力需給契約書による。）
・入札において内訳書の提出がない者は、入札に参加できない。
・入札書の金額と本内訳書の入札書記入額（税込み金額）の金額が一致しなければならない。
①
単価設定セル
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル