令和　　年　　月　　日

**既設配管の材料等確認書**

申請地：

建築物名：

上記建築物において、既設配管及び給水用具の材質は「給水装置の構造及び材質の基準」に適合した製品が使用されている事を確認しました。

また、既設管についても０．７５MPaにて耐圧試験を行い，水漏れ等が生じないことを確認しました。

指定給水装置工事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞

主任技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

交付番号