## 入札金額積算内訳書
施設番号
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給 | [5 empty] | 2026-10-01 |  | ～ | 2027-09-30 |  |  |  |  | 【１／５】
入札金額積算内訳書
1
湯元送水ポンプ場 | 仙台市太白区秋保町湯元字釜土南１３－６ |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 64 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し |  | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 200kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 200kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 |  |  | 令和9年 | [8 empty] | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 29641 | 27660 | 26396 | 26350 | 23807 | 25950 | 25045 | 26426 | 26319 | 28653 | 31251 | 28037 | 計 325,535 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
契約電力(実績) (kW) |  | 64 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 平均 62.4 kW
力率(予定) (％) | c | 95 | 95 | 98 | 100 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
力率(実績) (％) |  | 95 | 95 | 98 | 100 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 平均 95.83%
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187 | 3165 | 3251
昼間使用量 (kWh) | e | 16449 | 14573 | 13348 | 12249 | 12142 | 14008 | 13140 | 12037 | 14584 | 12717 | 13676 | 11639
夜間使用量 (kWh) | f | 13192 | 13087 | 13048 | 14101 | 11665 | 11942 | 11905 | 14389 | 11735 | 12749 | 14410 | 13147
最大需要電力 (kW) |  | 61 | 60 | 61 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56
負荷率 (%) |  | 65.3 | 64 | 58.2 | 60 | 61.1 | 60.1 | 61 | 62.3 | 65.3 | 68.8 | 73.7 | 69.5 | 平均 64.1 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
2
鈎取山送水ポンプ場 | 仙台市太白区鈎取字御堂平４２地内 | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 109; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 300kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 250kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 22661 | 21558 | 21835 | 21702 | 19793 | 21361 | 21739 | 22494 | 22449 | 23565 | 22486 | 21756 | 計 263,399 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
契約電力(実績) (kW) |  | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 平均 109. kW
力率(予定) (％) | c | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89
力率(実績) (％) |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 平均 88.83 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2602 | 2098 | 2206
昼間使用量 (kWh) | e | 12853 | 11832 | 11592 | 10703 | 10778 | 12081 | 11815 | 10980 | 12663 | 10818 | 10311 | 9580
夜間使用量 (kWh) | f | 9808 | 9726 | 10243 | 10999 | 9015 | 9280 | 9924 | 11514 | 9786 | 10145 | 10077 | 9970
最大需要電力 (kW) |  | 109 | 80 | 63 | 99 | 102 | 103 | 100 | 106 | 60 | 98 | 105 | 60
負荷率 (%) |  | 28.9 | 37.4 | 46.6 | 29.5 | 28.9 | 27.9 | 30.2 | 28.5 | 52 | 32.3 | 28.8 | 50.4 | 平均 35.11 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給 |  | 令和9年 2月: 2026-10-01; 令和9年 4月: ～; 令和9年 5月: 2027-09-30 | 【２／５】
入札金額積算内訳書
3
鈎取山配水所 | 仙台市太白区富沢字金剛沢地内 | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 65; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 300kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 250kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 14821 | 14192 | 14767 | 14888 | 13791 | 14306 | 14414 | 14748 | 15364 | 15749 | 14191 | 13953 | 計 175,184 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
契約電力(実績) (kW) |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 64 | 平均 64.7 kW
力率(予定) (％) | c | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
力率(実績) (％) |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 平均 93.16 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 1322 | 1686
昼間使用量 (kWh) | e | 8485 | 7857 | 7980 | 7387 | 7485 | 8160 | 7945 | 7295 | 8842 | 7274 | 6593 | 6158
夜間使用量 (kWh) | f | 6336 | 6335 | 6787 | 7501 | 6306 | 6146 | 6469 | 7453 | 6522 | 6577 | 6276 | 6109
最大需要電力 (kW) |  | 63 | 62 | 62 | 61 | 64 | 61 | 62 | 61 | 63 | 62 | 64 | 60
負荷率 (%) |  | 32.7 | 31.8 | 32 | 32.8 | 32.1 | 31.5 | 32.3 | 32.5 | 33.9 | 34.1 | 29.8 | 32.3 | 平均 32.31 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
4
茂庭第一配水所 | 仙台市太白区茂庭台３丁目３１－４ | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 58; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 300ｋVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 130kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 15783 | 15324 | 16047 | 15935 | 14264 | 15863 | 15591 | 16276 | 15992 | 16727 | 16681 | 15375 | 計 189,858 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
契約電力(実績) (kW) |  | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 平均 57.2 kW
力率(予定） (％) | c | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 98 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 500 | 622
昼間使用量 (kWh) | e | 10133 | 9233 | 9475 | 8636 | 8704 | 9631 | 9508 | 8888 | 9969 | 9743 | 9644 | 8735
夜間使用量 (kWh) | f | 5650 | 6091 | 6572 | 7299 | 5560 | 6232 | 6083 | 7388 | 6023 | 6281 | 6537 | 6018
最大需要電力 (kW) |  | 55 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 56 | 55 | 57 | 55
負荷率 (%) |  | 39.9 | 37.3 | 38.5 | 37.6 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 38.4 | 39.7 | 40.9 | 39.3 | 38.8 | 平均 38.75 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給 |  | 令和9年 2月: 2026-10-01; 令和9年 4月: ～; 令和9年 5月: 2027-09-30 | 【３／５】
入札金額積算内訳書
5
錦ケ丘配水所 | 仙台市青葉区錦ケ丘９丁目２９－５ | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 103; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 200kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 250kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 19559 | 19154 | 20406 | 20599 | 18894 | 20469 | 19489 | 20183 | 19906 | 20796 | 20508 | 19613 | 計 239,576 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103
契約電力(実績) (kW) |  | 103 | 103 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100.8 kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 1412 | 1250
昼間使用量 (kWh) | e | 11238 | 10025 | 10345 | 9571 | 9693 | 10850 | 10082 | 9164 | 10811 | 10567 | 9215 | 8983
夜間使用量 (kWh) | f | 8321 | 9129 | 10061 | 11028 | 9201 | 9619 | 9407 | 11019 | 9095 | 9100 | 9881 | 9380
最大需要電力 (kW) |  | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 | 97 | 97 | 96 | 97 | 98 | 98 | 97
負荷率 (%) |  | 28 | 27.4 | 28 | 27.7 | 28.1 | 28.4 | 27.9 | 28.3 | 28.5 | 28.5 | 28.1 | 28.1 | 平均 28.08 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給 |  | 令和9年 2月: 2026-10-01; 令和9年 4月: ～; 令和9年 5月: 2027-09-30 | 【４／５】
入札金額積算内訳書
6
道半送水ポンプ場 | 仙台市青葉区上愛子字白沢８ | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 56; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 200kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 300kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 20367 | 18877 | 20583 | 21921 | 21488 | 21725 | 20628 | 20650 | 17795 | 19017 | 18900 | 17843 | 計 239,794 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
契約電力(実績) (kW) |  | 51 | 51 | 51 | 51 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 平均 53.8 kW
力率(予定) (％) | c | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 平均 96.16 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 1248 | 1219
昼間使用量 (kWh) | e | 9556 | 8606 | 8627 | 8793 | 9534 | 9869 | 9330 | 8024 | 8321 | 7357 | 7311 | 6742
夜間使用量 (kWh) | f | 10811 | 10271 | 11956 | 13128 | 11954 | 11856 | 11298 | 12626 | 9474 | 10087 | 10341 | 9882
最大需要電力 (kW) |  | 51 | 48 | 50 | 50 | 55 | 54 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 56
負荷率 (%) |  | 55.5 | 54.6 | 55.3 | 58.9 | 58.1 | 54.1 | 54.1 | 52.4 | 44.9 | 46.5 | 46.2 | 44.3 | 平均 52.07 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
7
北山配水所 | 仙台市太白区秋保町馬場字北山８ | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 48; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 200kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 200kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 9723 | 9368 | 9772 | 10219 | 11560 | 13200 | 12721 | 12688 | 8587 | 9432 | 9750 | 8507 | 計 125,527 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
契約電力(実績) (kW) |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 48 | 平均 47.8 kW
力率(予定） (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 99.75 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 542 | 436
昼間使用量 (kWh) | e | 3679 | 3428 | 3328 | 3257 | 4046 | 4770 | 4529 | 3933 | 2947 | 2640 | 2801 | 2304
夜間使用量 (kWh) | f | 6044 | 5940 | 6444 | 6962 | 7514 | 8430 | 8192 | 8755 | 5640 | 6259 | 6407 | 5767
最大需要電力 (kW) |  | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 48
負荷率 (%) |  | 28.7 | 28.3 | 28.6 | 29.9 | 37.4 | 38.6 | 38.4 | 37.1 | 25.4 | 27 | 27.9 | 24.6 | 平均 30.99 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給 |  | 令和9年 2月: 2026-10-01; 令和9年 4月: ～; 令和9年 5月: 2027-09-30 | 【５／５】
入札金額積算内訳書
8
馬場中継送水ポンプ場 | 仙台市太白区秋保町馬場字新川道１２－３ | 令和9年 2月: 契約電力(予定)：; 令和9年 3月: 55; 令和9年 5月: 常用自家発電設備：; 令和9年 7月: 無し; 令和9年 9月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
[6 empty] | 設備容量： | 200kVA |  | 非常用自家発電設備： |  | 187kVA
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 備考
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 9219 | 8881 | 8951 | 9552 | 11225 | 12924 | 12660 | 12787 | 7841 | 8298 | 8382 | 7540 | 計 118,260 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
契約電力(実績) (kW) |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 平均 55. kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 345 | 275
昼間使用量 (kWh) | e | 3260 | 3035 | 2728 | 2811 | 3705 | 4438 | 4299 | 3800 | 2347 | 2049 | 2146 | 1797
夜間使用量 (kWh) | f | 5959 | 5846 | 6223 | 6741 | 7520 | 8486 | 8361 | 8987 | 5494 | 5905 | 5891 | 5468
最大需要電力 (kW) |  | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54
負荷率 (%) |  | 23.7 | 22.8 | 22.3 | 23.8 | 30.9 | 32.2 | 32.6 | 31.2 | 19.8 | 20.7 | 21.3 | 19.4 | 平均 25.05 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和8年 10月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和9年 7月: 0; 令和9年 8月: 0; 令和9年 9月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長期割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給 （単年合計）
年月 |  | 令和8年 10月: 令和8年; 令和9年 1月: 令和9年 | 合計
|  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月
予定使用電力量 (kWh) |  | 141774 | 135014 | 138757 | 141166 | 134822 | 145798 | 142287 | 146252 | 134253 | 142237 | 142149 | 132624 | 1677133
予定契約電力 (kW) |  | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 令和9年 8月: ① | 0
（小数点以下を四捨五入）
[7 empty] | 設計金額 (税込み) | ＝ | 0 |  |  | 円 《 入 札 書 記 載 額 》
[6 empty] | （ 契約期間 使用電力料合計 ） |  |  |  | ① | 0
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
・入札において燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（再エネ賦課金）は考慮しない。
（燃料費調整額及び再エネ賦課金については，電力需給契約書による。）
・入札において内訳書の提出がない者は、入札に参加できない。
・入札書の金額と本内訳書の入札書記入額（税込み金額）の金額が一致しなければならない。
①
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル

## 契約書明細
（電力需給契約書 明細）
件 名 ： | 仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外７施設 電力需給
施設番号 | 施設名称（所在地）／ 契約単価 ／割引額
1 | 湯元送水ポンプ場
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
2 | 鈎取山送水ポンプ場
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
3 | 鈎取山配水所
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
4 | 茂庭第一配水所
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
5 | 錦ケ丘配水所
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
6 | 道半送水ポンプ場
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
7 | 北山配水所
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
8 | 馬場中継送水ポンプ場
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)