## 入札金額積算内訳書
|  |  | 施設番号 | 1 | [10 empty] | 13 | #REF!
2
3
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 | [5 empty] | 2021-04-01 |  | ～ | 2023-09-30 |  | ２年６ヶ月 |  |  | 【１／７】
入札金額積算内訳書
1
湯元送水ポンプ場 | 仙台市太白区秋保町湯元字釜土南１３－６ |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 67 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し |  | ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 未設置
[6 empty] | 設備容量： | 200 |  | 非常用自家発電設備： |  | 250 | [6 empty] | 湯元送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 | [5 empty] | 令和元年 |  |  | 令和２年 |  |  | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 25714 | 16069 | 16770 | 20857 | 24538 | 28909 | 29492 | 31876 | 29801 | 29793 | 27855 | 25270 | 計 306,944 kWh | 306944 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |  | 132857 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 平均 66.8 kW | 746745 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 91 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92
力率(実績) (％) |  | 91 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 平均 91.08 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 593 | 3194 | 2875 | 2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 14073 | 7271 | 9533 | 11355 | 9995 | 12772 | 13293 | 15811 | 15532 | 12994 | 15156 | 12416
夜間使用量 (kWh) | f | 11641 | 8798 | 7237 | 8909 | 11349 | 13262 | 14035 | 16065 | 14269 | 16799 | 12699 | 12854
最大需要電力 (kW) |  | 65 | 62 | 61 | 65 | 63 | 63 | 66 | 63 | 61 | 66 | 64 | 65
負荷率 (%) |  | 54.9 | 36 | 38.2 | 44.6 | 54.1 | 63.7 | 62.1 | 70.3 | 67.9 | 62.7 | 60.4 | 54 | 平均 55.7 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 湯元送水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
2
鈎取山送水ポンプ場 | 仙台市太白区鈎取字御堂平４２地内 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 111; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 300; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 250 |  |  |  |  | 鈎取山送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 23583 | 22701 | 23671 | 23614 | 24571 | 24765 | 23207 | 24085 | 23402 | 23700 | 24145 | 22640 | 計 284,084 kWh | 284084 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |  | 142905 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 平均 110.7 kW | 711073 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91
力率(実績) (％) |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 90 | 91 | 平均 90.16 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 431 | 2430 | 2537 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 13777 | 10608 | 13298 | 13821 | 10823 | 12083 | 10891 | 12572 | 13676 | 11247 | 13627 | 12406
夜間使用量 (kWh) | f | 9806 | 12093 | 10373 | 9362 | 11318 | 10145 | 10315 | 11513 | 9726 | 12453 | 10518 | 10234
最大需要電力 (kW) |  | 63 | 90 | 96 | 102 | 107 | 95 | 108 | 105 | 106 | 104 | 111 | 108
負荷率 (%) |  | 52 | 35 | 34.2 | 32.2 | 31.9 | 36.2 | 29.8 | 31.9 | 30.7 | 31.7 | 30.2 | 29.1 | 平均 33.74 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 鈎取山送水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【２／７】
入札金額積算内訳書
3
鈎取山配水所 | 仙台市太白区富沢金剛沢地内 | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 64; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 300; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 250 |  |  |  |  | 鈎取山配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 16928 | 15657 | 16981 | 16687 | 17077 | 17193 | 16311 | 17608 | 17012 | 17032 | 17805 | 15978 | 計 202,269 kWh | 202269 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |  | 100523 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 平均 64. kW | 505061 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93
力率(実績) (％) |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 平均 93 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 1480 | 1806 | 1785 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 10365 | 7083 | 9945 | 8733 | 7540 | 7698 | 8490 | 10576 | 9608 | 7858 | 10439 | 8688
夜間使用量 (kWh) | f | 6563 | 8574 | 7036 | 6474 | 7731 | 7710 | 7333 | 7032 | 7404 | 9174 | 7366 | 7290
最大需要電力 (kW) |  | 63 | 60 | 63 | 64 | 60 | 63 | 61 | 64 | 62 | 60 | 64 | 62
負荷率 (%) |  | 37.3 | 36.2 | 37.4 | 36.2 | 39.5 | 37.9 | 37.1 | 38.2 | 38.1 | 39.4 | 38.6 | 35.8 | 平均 37.64 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 鈎取山配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
4
茂庭第一配水所 | 仙台市太白区茂庭台３丁目３１－４ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 60; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 未設置
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 300; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 130 |  |  |  |  | 茂庭第一配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 17340 | 17178 | 18018 | 17245 | 17925 | 19092 | 16833 | 17676 | 17307 | 18140 | 17940 | 16562 | 計 211,256 kWh | 211256 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  | 106798 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 平均 59.4 kW | 529310 | 2.5Y
力率(予定） (％) | c | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 98 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 124 | 545 | 590 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 11143 | 8387 | 11864 | 11412 | 10559 | 11313 | 8218 | 9575 | 10144 | 9161 | 11481 | 9169
夜間使用量 (kWh) | f | 6197 | 8791 | 6154 | 5709 | 6821 | 7189 | 7549 | 8101 | 7163 | 8979 | 6459 | 7393
最大需要電力 (kW) |  | 57 | 56 | 56 | 58 | 56 | 56 | 58 | 56 | 58 | 59 | 60 | 58
負荷率 (%) |  | 42.3 | 42.6 | 44.7 | 41.3 | 44.5 | 47.4 | 40.3 | 43.8 | 41.4 | 42.7 | 41.5 | 39.7 | 平均 42.68 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 茂庭第一配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【３／７】
入札金額積算内訳書
5
錦ケ丘配水所 | 仙台市青葉区錦ヶ丘９丁目２９－５ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 72; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 150; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 150 |  |  |  |  | 錦ケ丘配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 22904 | 22740 | 23106 | 22005 | 22761 | 23758 | 20448 | 20782 | 20426 | 21680 | 22419 | 21528 | 計 264,557 kWh | 264557 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |  | 137274 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 平均 69.7 kW | 666388 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
力率(実績) (％) |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 平均 99 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 321 | 1606 | 1809 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 11271 | 9074 | 12262 | 11651 | 9757 | 10262 | 8935 | 9790 | 10482 | 8431 | 11414 | 10438
夜間使用量 (kWh) | f | 11633 | 13666 | 10844 | 10033 | 11398 | 11687 | 10806 | 10992 | 9944 | 13249 | 11005 | 11090
最大需要電力 (kW) |  | 67 | 68 | 66 | 66 | 67 | 70 | 68 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67
負荷率 (%) |  | 47.5 | 46.4 | 48.6 | 46.3 | 47.2 | 47.1 | 41.8 | 43.7 | 43.6 | 45.6 | 47.2 | 44.6 | 平均 45.8 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 錦ケ丘配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
6
南中山配水所 | 仙台市泉区南中山５丁目４－１３ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 82; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 未設置
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 500; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 300 |  |  |  |  | 南中山配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 19930 | 19800 | 20813 | 20533 | 20682 | 21648 | 19330 | 20084 | 19841 | 20586 | 20173 | 18905 | 計 242,325 kWh | 242325 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 123406 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 平均 81.8 kW | 608056 | 2.5Y
力率(予定） (％) | c | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
力率(実績) (％) |  | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 平均 96 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 160 | 1578 | 1904 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 11735 | 10276 | 10866 | 12215 | 9389 | 10781 | 9177 | 11114 | 10345 | 10553 | 10311 | 10353
夜間使用量 (kWh) | f | 8195 | 9524 | 9947 | 8158 | 9715 | 8963 | 8785 | 8970 | 9496 | 10033 | 9862 | 8552
最大需要電力 (kW) |  | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 79 | 82 | 79 | 79 | 79
負荷率 (%) |  | 35 | 34.8 | 36.6 | 36.1 | 36.4 | 37.1 | 34 | 35.3 | 33.6 | 36.2 | 35.5 | 33.2 | 平均 35.31 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 南中山配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【４／７】
入札金額積算内訳書
7
富田送水ポンプ場 | 仙台市太白区富田字京の南５０ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 63; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 500; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 500 |  |  |  |  | 富田送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 17533 | 17135 | 17537 | 15837 | 17964 | 17655 | 17528 | 17786 | 16601 | 17581 | 17818 | 16640 | 計 207,615 kWh | 207615 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |  | 103661 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 | 63 | 58 | 58 | 58 | 平均 59.3 kW | 518891 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 249 | 1640 | 1835 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 7340 | 5718 | 7302 | 6152 | 5242 | 5536 | 5937 | 6786 | 6482 | 5928 | 7169 | 6561
夜間使用量 (kWh) | f | 10193 | 11417 | 10235 | 9436 | 11082 | 10284 | 9837 | 11000 | 10119 | 11653 | 10649 | 10079
最大需要電力 (kW) |  | 52 | 57 | 58 | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 52 | 54 | 53 | 52
負荷率 (%) |  | 46.8 | 41.8 | 42 | 40.7 | 46.2 | 46.3 | 45.9 | 45.7 | 44.3 | 45.2 | 46.7 | 44.4 | 平均 44.66 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 富田送水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
8
赤坂配水所 | 仙台市青葉区芋沢青野木２９７－２ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 46; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 未設置
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 150; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 150 |  |  |  |  | 赤坂配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 16103 | 14375 | 15010 | 14627 | 14902 | 15383 | 14414 | 15223 | 14078 | 16243 | 16037 | 15245 | 計 181,640 kWh | 181640 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |  | 90400 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 45 | 平均 45.2 kW | 453680 | 2.5Y
力率(予定） (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 375 | 1480 | 1424 | 899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 8698 | 6257 | 8605 | 8104 | 6678 | 6946 | 6297 | 7762 | 7822 | 7061 | 8909 | 8137
夜間使用量 (kWh) | f | 7405 | 8118 | 6405 | 6148 | 6744 | 7013 | 7218 | 7461 | 6256 | 9182 | 7128 | 7108
最大需要電力 (kW) |  | 42 | 39 | 40 | 40 | 41 | 39 | 41 | 44 | 45 | 41 | 43 | 45
負荷率 (%) |  | 53.3 | 51.2 | 52.1 | 50.8 | 50.5 | 54.8 | 48.8 | 48.1 | 43.5 | 55 | 51.8 | 47.1 | 平均 50.58 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 赤坂配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【５／７】
入札金額積算内訳書
9
道半送水ポンプ場 | 仙台市青葉区上愛子字白沢８ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 52; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 200; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 250 |  |  |  |  | 道半送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 16068 | 15111 | 16056 | 16021 | 17419 | 19993 | 17376 | 17226 | 15590 | 16422 | 16008 | 15807 | 計 199,097 kWh | 199097 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |  | 100668 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 平均 52. kW | 498862 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96
力率(実績) (％) |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 平均 95.16 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 263 | 1119 | 1520 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 6538 | 5014 | 7163 | 6835 | 6526 | 7400 | 6643 | 6597 | 6304 | 5727 | 6857 | 6381
夜間使用量 (kWh) | f | 9530 | 10097 | 8893 | 8923 | 9774 | 11073 | 9976 | 10629 | 9286 | 10695 | 9151 | 9426
最大需要電力 (kW) |  | 49 | 49 | 49 | 50 | 52 | 51 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49
負荷率 (%) |  | 45.5 | 42.8 | 45.5 | 44.5 | 46.5 | 54.4 | 47.3 | 48.8 | 44.2 | 46.5 | 45.4 | 44.8 | 平均 46.35 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 道半送水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
10
北山配水所 | 仙台市太白区秋保町馬場字北山８ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 54; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 未設置
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 200; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 200 |  |  |  |  | 北山配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 8770 | 8497 | 8715 | 8460 | 8782 | 10072 | 7811 | 8007 | 7893 | 8502 | 8507 | 8408 | 計 102,424 kWh | 102424 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  | 53296 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 47 | 54 | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 | 平均 50.4 kW | 258144 | 2.5Y
力率(予定） (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 103 | 410 | 507 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 2778 | 2069 | 3208 | 2584 | 2589 | 3217 | 2337 | 1950 | 2024 | 2479 | 2914 | 2391
夜間使用量 (kWh) | f | 5992 | 6428 | 5507 | 5773 | 5783 | 6348 | 5193 | 6057 | 5869 | 6023 | 5593 | 6017
最大需要電力 (kW) |  | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46
負荷率 (%) |  | 26.5 | 25.7 | 26.3 | 25.5 | 26 | 29.8 | 23.1 | 24.2 | 23.8 | 25.7 | 25.7 | 25.4 | 平均 25.64 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 北山配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【６／７】
入札金額積算内訳書
11
馬場中継送水ポンプ場 | 仙台市太白区秋保町馬場字新川道１２－３ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 55; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 200; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 187.5 |  |  |  |  | 馬場中継送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 7901 | 7759 | 7962 | 7905 | 8244 | 8883 | 7458 | 7575 | 7467 | 7587 | 7598 | 7620 | 計 93,959 kWh | 93959 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  | 48654 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 平均 55. kW | 236572 | 2.5Y
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 74 | 275 | 302 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 2195 | 1669 | 2732 | 2121 | 2320 | 2697 | 2095 | 1514 | 1658 | 1973 | 2328 | 1867
夜間使用量 (kWh) | f | 5706 | 6090 | 5230 | 5710 | 5649 | 5884 | 5154 | 6061 | 5809 | 5614 | 5270 | 5753
最大需要電力 (kW) |  | 53 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 54
負荷率 (%) |  | 20.7 | 20 | 20.1 | 20 | 20.8 | 22.4 | 19.5 | 19.9 | 19.6 | 20.3 | 19.9 | 19.6 | 平均 20.23 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 馬場中継送水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
12
寺岡配水所 | 仙台市泉区紫山４丁目６１ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 47; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 未設置
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 200; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 200 |  |  |  |  | 寺岡配水所
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 7567 | 7492 | 7751 | 7198 | 7245 | 7805 | 6499 | 6821 | 7040 | 7446 | 7803 | 7320 | 計 87,987 kWh | 87987 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |  | 45058 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 平均 46.6 kW | 221032 | 2.5Y
力率(予定） (％) | c | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 平均 98.08 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 417 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 4537 | 4520 | 4272 | 4743 | 4200 | 4479 | 3538 | 3797 | 3762 | 4095 | 4052 | 4042
夜間使用量 (kWh) | f | 3030 | 2972 | 3479 | 2451 | 2924 | 2909 | 2854 | 3024 | 3278 | 3351 | 3751 | 3278
最大需要電力 (kW) |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 46 | 46 | 47
負荷率 (%) |  | 23.9 | 23.6 | 24.5 | 22.7 | 24.5 | 25.8 | 21 | 21.5 | 22.2 | 22.5 | 23.6 | 21.6 | 平均 23.11 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 寺岡配水所
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 |  | 令和２年 ８月: 2021-04-01; 令和元年 １０月: ～; 令和元年 １１月: 2023-09-30; 令和２年 １月: ２年６ヶ月 | 【７／７】
入札金額積算内訳書
13
館送水ポンプ場 | 仙台市泉区館７丁目１－３ | 令和２年 ８月: 契約電力(予定)：; 令和２年 ９月: 58; 令和元年 １１月: 常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 無し; 令和２年 ３月: ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ設置状況： | 設置済
|  | 令和２年 ８月: 設備容量：; 令和２年 ９月: 500; 令和元年 １１月: 非常用自家発電設備：; 令和２年 １月: 400 |  |  |  |  | 館送水ポンプ場
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 備考 | 《 参考情報 》
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 |  | 電力量(kWh) | 期間
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 14539 | 18451 | 25547 | 19260 | 21126 | 18254 | 19656 | 20560 | 16423 | 19029 | 17556 | 13942 | 計 224,343 kWh | 224343 | 1Y
契約電力(予定) (kW) | b | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |  | 117177 | 0.5Y
契約電力(実績) (kW) |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 平均 58. kW | 565863 | 2.5Y
力率(予定） (％) | c | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 99.58 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 1035 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.10月 ～2020.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 6628 | 8527 | 11326 | 10081 | 9382 | 8431 | 8812 | 10511 | 7312 | 8819 | 6794 | 6284
夜間使用量 (kWh) | f | 7911 | 9924 | 14221 | 9179 | 10824 | 8788 | 10032 | 10049 | 9111 | 10210 | 10762 | 7658
最大需要電力 (kW) |  | 51 | 54 | 56 | 55 | 58 | 55 | 57 | 53 | 53 | 55 | 55 | 51
負荷率 (%) |  | 39.6 | 47.5 | 63.4 | 48.6 | 50.6 | 46.1 | 47.9 | 53.9 | 43 | 48.1 | 44.3 | 38 | 平均 47.58 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和２年 ４月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和２年 ７月: 0; 令和２年 ８月: 0; 令和２年 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 館送水ポンプ場
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 《 参考情報 》
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和２年 ３月: 4～9月 | 0 | 0 | 円 (2.5Y) | ← 契約期間（２年６ヶ月） 使用電力料
仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給 （単年合計）
年月 |  | 令和２年 ４月: 令和２年; 令和元年 １０月: 令和元年; 令和２年 １月: 令和２年 | 合計
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
予定使用電力量 (kWh) |  | 214880 | 202965 | 217937 | 210249 | 223236 | 233410 | 216363 | 225309 | 212881 | 223741 | 221664 | 205865 | 2608500
予定契約電力 (kW) |  | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 令和２年 ２月: ②; 令和２年 ３月: 4～9月 | 0
|  | 令和２年 ２月: ①×２＋②; 令和２年 ３月: ２年６ヶ月 | 6519677
（小数点以下を四捨五入）
[7 empty] | 設計金額 (税込み) | ＝ | 0 |  |  | 円 《 入 札 書 記 載 額 》
[6 empty] | （ 契約期間 使用電力料合計 ） |  |  |  | ①×２＋② | ２年６ヶ月
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和２年 ９月: ※1 休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，1月4日，
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和２年 ９月: 4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，12月30日 及び 12月31日 をいう。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
・入札において燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（再エネ賦課金）は考慮しない。
（燃料費調整額及び再エネ賦課金については，電力需給契約書による。）
・入札において内訳書の提出がない者は、入札に参加できない。
・入札書の金額と本内訳書の入札書記入額（税込み金額）の金額が一致しなければならない。
①
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル

## 契約書明細
（電力需給契約書 明細）
件 名 ： | 仙台市水道局 湯元送水ポンプ場外１２施設 電力需給
施設番号 | 施設名称（所在地）／ 契約単価 ／割引率
1 | 湯元送水ポンプ場 ( 仙台市太白区秋保町湯元字釜土南１３－６ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
2 | 鈎取山送水ポンプ場 ( 仙台市太白区鈎取字御堂平４２地内 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
3 | 鈎取山配水所 ( 仙台市太白区富沢金剛沢地内 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
4 | 茂庭第一配水所 ( 仙台市太白区茂庭台３丁目３１－４ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
5 | 錦ケ丘配水所 ( 仙台市青葉区錦ヶ丘９丁目２９－５ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
6 | 南中山配水所 ( 仙台市泉区南中山５丁目４－１３ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
7 | 富田送水ポンプ場 ( 仙台市太白区富田字京の南５０ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
8 | 赤坂配水所 ( 仙台市青葉区芋沢青野木２９７－２ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
9 | 道半送水ポンプ場 ( 仙台市青葉区上愛子字白沢８ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
10 | 北山配水所 ( 仙台市太白区秋保町馬場字北山８ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
11 | 馬場中継送水ポンプ場 ( 仙台市太白区秋保町馬場字新川道１２－３ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
12 | 寺岡配水所 ( 仙台市泉区紫山４丁目６１ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
13 | 館送水ポンプ場 ( 仙台市泉区館７丁目１－３ )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 0 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引率 |  | 0 | 円／ｋW | (税込み)
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
※1 休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，1月4日，
4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，12月30日 及び 12月31日 をいう。