## 機械
| 熊ヶ根浄水場機械設備点検（1） | [27 empty] | 係員 |  |  |  | 現場代理人
| 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 曜日 |  | 天候 |  |  |  |  | 点検者
| 点検項目 | [10 empty] | 表洗ポンプ | [7 empty] | 給水ポンプ | [7 empty] | 排泥ポンプ
[12 empty] | 1号 |  |  |  | 2号 |  |  |  | 1号 |  |  |  | 2号 |  |  |  | 1号 |  |  |  | 2号
| 電動機 |  |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
|  |  |  | 電源接続部の異常 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
|  |  |  | 負荷電流 | [10 empty] | A |  |  |  | A |  | ― |  | A |  | ― |  | A |  | ― |  | A |  | ― |  | A
| ポンプ |  |  | 潤滑油の汚れ・油量 | [8 empty] | ― |  |  |  | ― |  |  | ― |  |  | ― | ― |  |  | ― | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否
|  |  |  | グランド抑え・漏水量 | [8 empty] | ― |  |  |  | ― |  |  | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否
|  |  |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
|  |  |  | 圧力計指示値 | [9 empty] | kgf/c㎡ |  |  |  | kgf/c㎡ |  |  |  | kgf/c㎡ |  |  |  | kgf/c㎡ |  |  | ― |  |  |  | ―
|  |  |  | ポンプ制御ユニットの異常の有無 | [8 empty] | ― |  |  |  | ― |  |  | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 |  | ― |  |  |  | ―
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 | [10 empty] | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ
| 圧力タンク |  |  | 圧力スイッチの動作確認 | [17 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  |  | 圧力タンクの損傷・腐食等 | [17 empty] | 有 |  |  | 無
| 配管 |  |  | 配管の損傷・腐食等 | [9 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無 |  |  |  |  | 有 |  |  | 無
| 点検項目 | [10 empty] | 逆洗水補給ポンプ | [7 empty] | 送水ポンプ | [7 empty] | 送泥ポンプ
[12 empty] | 1号 |  |  |  | 2号 |  |  |  | 1号 |  |  |  | 2号 |  |  |  | 1号 |  |  |  | 2号
| 水中ポンプ |  |  | 振動・異音 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
|  |  |  | リードケーブルの外観 | [7 empty] | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否
|  |  |  | 負荷電流 | [10 empty] | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  |  |  | A |  | ― |  |  |  | ―
|  |  |  | 圧力計指示値 | [9 empty] | kgf/c㎡ |  |  |  | kgf/c㎡ |  |  |  | MPa |  |  |  | MPa |  |  |  | kgf/c㎡ |  |  |  | kgf/c㎡
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 | [10 empty] | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ |  |  |  | MΩ
| 配管 |  |  | 配管の損傷・腐食 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
| 点検項目 | [10 empty] | 水中ポンプ |  |  |  | 陸上ポンプ |  |  |  | 備 考
[12 empty] | 沈澱水 |  |  |  | 原水
| 検水ポンプ |  |  | 振動・異音 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
|  |  |  | リードケーブルの外観 | [7 empty] | 良 |  |  | 否 | 良 |  |  | 否
|  |  |  | クランプメータによる電流測定 | [10 empty] | A |  |  |  | A
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 | [10 empty] | MΩ |  |  |  | MΩ
| 配管 |  |  | 配管の損傷・腐食等 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | 有 |  |  | 無
熊ヶ根浄水場機械設備点検（2） | [29 empty] | 係員 |  |  |  | 現場代理人
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 曜日 |  | 天候 |  |  |  |  | 点検者
点検項目 | [8 empty] | 原水 |  | ろ過池流入弁 | [5 empty] | ろ過池排水弁 | [5 empty] | ろ過池表洗弁 | [5 empty] | 沈澱池排泥弁
[9 empty] | 流入弁 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  | 1‐1 |  | 1‐2 |  | 2‐1 |  | 2‐2
駆動装置 |  | 軸受潤滑油の油量・汚れ・漏油 | [6 empty] | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
|  | 負荷電流 | [6 empty] | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  | 開方向動作時間（秒） | [6 empty] | ―
|  | 閉方向動作時間（秒） | [6 empty] | ―
|  | 各種リミットスイッチの機能 | [6 empty] | ― |  | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
バルブ本体 |  | 配管接続部からの漏水等 | [6 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無
点検項目 | [7 empty] | フラッシュミキサー | [6 empty] | フロキュレーター | [13 empty] | 濃縮槽汚泥掻寄機
[15 empty] | 1号 | [6 empty] | 2号
電動機 |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 電動接続部の異常 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 負荷電流（Ｒ／Ｓ／Ｔ （Ａ）） | [5 empty] | ／ ／ | [6 empty] | ／ ／ | [6 empty] | ／ ／ | [6 empty] | ／ ／
変速機 |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [12 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 潤滑油の汚れ・油量 | [12 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 変速レバー指示値 | [12 empty] | 〔 〕 | [6 empty] | 〔 〕
減速機 |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 軸受部の油漏れ | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 潤滑油の汚れ・油量 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
その他 |  | 駆動軸の異常 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
点検項目 | [8 empty] | 結果 | [7 empty] | 備 考
濃縮槽 |  | 鋼製部の塗装状況 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | タンク廻り配管の損傷・腐食等 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
|  | 配管凍結防止用ヒータの動作 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | 上澄水の排水状況 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
天日乾燥床 |  | 上澄水の排水用角落しの状況 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | 天日乾燥床廻りのバルブの状態 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | 配管凍結防止用ヒータの動作 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
熊ヶ根浄水場機械設備点検（2） | [29 empty] | 係員 |  |  |  | 現場代理人
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 曜日 |  | 天候 |  |  |  |  | 点検者
点検項目 | [8 empty] | 原水 |  | ろ過池流入弁 | [5 empty] | ろ過池排水弁 | [5 empty] | ろ過池表洗弁 | [5 empty] | 沈澱池排泥弁
[9 empty] | 流入弁 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  | 1号 |  | 2号 |  | 3号 |  | 1‐1 |  | 1‐2 |  | 2‐1 |  | 2‐2
駆動装置 |  | 軸受潤滑油の油量・汚れ・漏油 | [6 empty] | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
|  | 負荷電流 | [6 empty] | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ― |  | ―
|  | 開方向動作時間（秒） | [6 empty] | ―
|  | 閉方向動作時間（秒） | [6 empty] | ―
|  | 各種リミットスイッチの機能 | [6 empty] | ― |  | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否 | 良 | 否
バルブ本体 |  | 配管接続部からの漏水等 | [6 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無 | 有 | 無
点検項目 | [7 empty] | フラッシュミキサー | [6 empty] | フロキュレーター | [13 empty] | 濃縮槽汚泥掻寄機
[15 empty] | 1号 | [6 empty] | 2号
電動機 |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 電動接続部の異常 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 負荷電流（Ｒ／Ｓ／Ｔ （Ａ）） | [5 empty] | ／ ／ | [6 empty] | ／ ／ | [6 empty] | ／ ／ | [6 empty] | ／ ／
変速機 |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [12 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 潤滑油の汚れ・油量 | [12 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 変速レバー指示値 | [12 empty] | 〔 〕 | [6 empty] | 〔 〕
減速機 |  | 過熱・振動・異音・異臭 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 軸受部の油漏れ | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
|  | 潤滑油の汚れ・油量 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
その他 |  | 駆動軸の異常 | [5 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無 | [6 empty] | 有 無
点検項目 | [8 empty] | 結果 | [7 empty] | 備 考
濃縮槽 |  | 鋼製部の塗装状況 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | タンク廻り配管の損傷・腐食等 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
|  | 配管凍結防止用ヒータの動作 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | 上澄水の排水状況 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
天日乾燥床 |  | 上澄水の排水用角落しの状況 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | 天日乾燥床廻りのバルブの状態 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
|  | 配管凍結防止用ヒータの動作 | [8 empty] | 良 |  |  | 否

## 電気
| 熊ヶ根浄水場電気設備点検（１） | [21 empty] | 係員 |  | 現場代理人
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 曜日 |  | 天候 | [6 empty] | 点検者
点検区分 |  |  |  | 点検項目 | [7 empty] | 結果 | [6 empty] | 点検区分 |  | 点検項目 |  |  | 結果
引込柱 |  |  |  | 支持物、足場ボルトの取付状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否 |  | No.1動力盤 |  | 外観目視点検 |  |  | 良 |  | 否
|  |  |  | 樹木、植物との接触 | [7 empty] | 有 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 各種切換器の動作及びがた |  |  | 良 |  | 否
引込開閉器盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた |  |  | 良 |  | 否
電源切換盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 |  |  | 良 |  | 否
|  |  |  | 計器の指示 | [7 empty] | 200V系 （商用） | [8 empty] | 充電露出部の過熱変色 |  |  | 有 |  | 無
[12 empty] | 電圧 |  | Ｒ－Ｓ |  |  |  | Ｖ |  |  | 継電器類の動作状態 |  |  | 良 |  | 否
[14 empty] | Ｓ－Ｔ |  |  |  | Ｖ
[14 empty] | Ｔ－Ｒ |  |  |  | Ｖ
[12 empty] | 電流 |  | Ｒ |  |  |  | Ａ
[14 empty] | Ｓ |  |  |  | Ａ
[14 empty] | Ｔ |  |  |  | Ａ
200V系 （発電）
[12 empty] | 電圧 |  | Ｒ－Ｓ |  |  |  | Ｖ
[14 empty] | Ｓ－Ｔ |  |  |  | Ｖ
[14 empty] | Ｔ－Ｒ |  |  |  | Ｖ | No.2動力盤 |  | 外観目視点検 |  |  | 良 |  | 否
|  |  |  | 各種切換器の動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 各種切換器の動作及びがた |  |  | 良 |  | 否
|  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 |  |  | 良 |  | 否
|  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否 |  |  |  | 充電露出部の過熱変色 |  |  | 有 |  | 無
|  |  |  | 充電露出部の過熱変色 | [7 empty] | 有 |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 継電器類の動作状態 |  |  | 良 |  | 否
|  |  |  | 継電器類の動作状態 | [7 empty] | 良 |  |  |  |  | 否
備考
| 熊ヶ根浄水場電気設備点検（2） | [21 empty] | 係員 |  | 現場代理人
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 曜日 |  | 天候 | [6 empty] | 点検者
点検区分 |  |  |  | 点検項目 | [7 empty] | 結果 | [6 empty] | 点検区分 |  | 点検項目 |  |  | 結果
No．3動力盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | No．5動力盤 |  | 外観目視点検 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 計器の指示 | [7 empty] | 逆洗補給水ポンプ | [8 empty] | 計器の指示 |  |  | 送水ポンプ
[12 empty] | 1号 |  |  |  |  | A | [6 empty] | 1号 |  | A
[12 empty] | 2号 |  |  |  |  | A | [6 empty] | 2号 |  | A
[12 empty] | 表洗ポンプ | [11 empty] | 緊急遮断弁開度
[12 empty] | 1号 |  |  |  |  | A | [6 empty] | 熊ヶ根系 |  | %
[12 empty] | 2号 |  |  |  |  | A | [6 empty] | 下倉系 |  | %
|  |  |  | 各種切換器の動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 | [7 empty] | 中原系流入弁開度
|  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 | [9 empty] | %
|  |  |  | 充電露出部の過熱変色 | [7 empty] | 有 |  |  |  | 無 | [7 empty] | 中原系流入流量
|  |  |  | 継電器類の動作状態 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 | [7 empty] | 設定値 |  | ㎥/h
[24 empty] | 返送値 |  | ㎥/h
[21 empty] | 各種切換器の動作及びがた |  |  | 良 | 否
[21 empty] | 操作スイッチの動作及びがた |  |  | 良 | 否
No．4動力盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 各種切換器の動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 充電露出部の過熱変色 |  |  | 有 | 無
|  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 継電器類の動作状態 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | 備考
|  |  |  | 充電露出部の過熱変色 | [7 empty] | 有 |  |  |  | 無
|  |  |  | 継電器類の動作状態 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否
| 熊ヶ根浄水場電気設備点検（３） | [21 empty] | 係員 |  | 現場代理人
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 曜日 |  | 天候 | [6 empty] | 点検者
点検区分 |  |  |  | 点検項目 | [7 empty] | 結果 | [6 empty] | 点検区分 |  | 点検項目 |  |  | 結果
計装盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | ろ過池現場盤 |  | 外観目視点検 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 記録計及び積算計状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 各種切換器の動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 表示ランプ、開閉器類状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 継電器類の動作状態 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 表示ランプ状況 |  |  | 良 | 否
インターフェイス盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | 送水・逆洗ポンプ |  | 外観目視点検 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 熊ヶ根 - 定義 遠方監視装置状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | 現場盤 |  | 各種切換器の動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 熊ヶ根 - 下倉 遠方監視装置状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 表示ランプ 開閉器類状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 表示ランプ状況 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 継電器類の動作状態 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | 汚泥処理現場盤 |  | 外観目視点検 |  |  | 良 | 否
沈澱池現場盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 各種切換器の動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 各種切換器の動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 表示ランプ状況 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 表示ランプ状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | 換気扇操作盤 |  | 外観目視点検 |  |  | 良 | 否
排泥弁現場盤 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 各種切換器の動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 表示ランプ状況 |  |  | 良 | 否
|  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  | 備考
|  |  |  | 表示ランプ状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否
ソーダ灰・活性炭 |  |  |  | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否
現場盤 |  |  |  | 各種切換器の動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否
|  |  |  | 操作スイッチの動作及びがた | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否
|  |  |  | 表示ランプ状況 | [7 empty] | 良 |  |  |  | 否
| 熊ヶ根浄水場電気設備点検（４） | [21 empty] | 係員 |  | 現場代理人
| 令和 |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 曜日 |  | 天候 | [6 empty] | 点検者
外観点検 |  | 点検項目 | [9 empty] | 結果 | [6 empty] | 作動試験 | シーケンス試験 |  |  |  | 良 | 否
|  | 発電機の目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否
|  | 原動機の目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  | 電圧発生・電圧確立状態 |  |  |  | 良 | 否
|  | 始動発電機盤の目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否
|  | 始動直流電源盤の目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  | 原動機・発電機からの漏洩 |  |  |  | 有 | 無
|  | 燃料小出槽及び配管等からの漏洩 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否
|  | 排気筒系統の破損、亀裂の有無 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  | 原動機・発電機からの異音、異臭 |  |  |  | 有 | 無
|  | 支持金具の緩みの有無 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  | 異常振動、発熱はないか
|  | 吸気ファンの動作 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否 | [5 empty] | 無負荷運転 |  | 負荷運転
|  | 排気ファンの動作 | [9 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  | 電 圧 |  |  | Ｖ |  |  | Ｖ
|  | 燃料小出槽残量 | [13 empty] | Ｌ |  |  |  | 電 流 |  |  | Ａ |  |  | Ａ
|  | 運転時間積算 | [13 empty] | Ｈ |  |  |  | 周波数 |  |  | Ｈｚ |  |  | Ｈｚ
始動直流 電源盤 | [6 empty] | 充電電圧 |  |  |  | 充電電流 |  |  |  | バッテリー電圧 |  |  |  |  | 回転数 |  |  | ｒｐｍ |  |  | ｒｐｍ
[20 empty] | 水 温 |  |  | ℃ |  |  | ℃
|  | 浮動充電 | [6 empty] | Ｖ |  | ― |  | Ａ |  | ― |  | Ｖ |  |  | 油 温 |  |  | ℃ |  |  | ℃
|  | 均等充電 | [6 empty] | Ｖ |  | ― |  | Ａ |  | ― |  | Ｖ |  |  | 油 圧 |  |  | ｋｇ/c㎡ |  |  | ｋｇ/c㎡
|  | バッテリーの状態 | [8 empty] | 良 |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 運転時間 |  |  | 分 |  |  | 分
備考

## 薬品
熊ヶ根浄水場薬品注入設備点検
[31 empty] | 係員 |  |  |  |  | 現場代理人
|  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 |  |  | 曜日 | 天候 | [6 empty] | 点検者
＜注意＞ |  |  | PACは水に触れると固まるので、タンク、配管などを | [10 empty] | ＜注意＞ |  |  | 溶解槽は攪拌機を運転しないこと | [8 empty] | ＜注意＞ |  | 強いアルカリ性を示すので、取り扱い時は皮膚、粘膜に
|  |  | 洗浄したときは、必ず乾燥させてからPACを入れること | [13 empty] | 残渣がまきあげられて配管の詰まる原因となる | [10 empty] | 付着しないよう注意すること
[データ] |  |  | [Ａｌ2（OH）3Ｃｌ3]m （高塩基度） | [10 empty] | [データ] |  |  | Ｎａ2ＣO3 （無水） | [8 empty] | [データ] |  | ＮａCｌO （次亜塩素酸ナトリウム溶液）
| 酸化アルミニウム濃度10%、比重1.2、ＰＨ4.2 | [13 empty] | 炭酸ナトリウム濃度5%、比重1.05、ＰＨ13.8 | [11 empty] | 有効塩素10%、 比重1.20、 ＰＨ13.0
点検項目 | [8 empty] | 結果 |  |  |  |  | 点検項目 | [7 empty] | 結果 |  |  |  | 点検項目 | [6 empty] | 結果
P A C 注入設備 |  | 受入配管バルブ損傷漏洩等 | [8 empty] | 有 |  | 無 | ソーダ灰注入設備 |  | 給水設備状態 | [7 empty] | 良 | 否 | 次亜塩注入設備 | 貯留槽の腐食損傷 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | 貯留槽の亀裂損傷 | [8 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 溶解槽の亀裂損傷 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 注入配管の損傷漏洩等 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | 貯留槽液面計状態 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  |  | 溶解槽液面計状態 | [7 empty] | 良 | 否 |  | 各バルブ状態 | [7 empty] | 良 |  | 否
|  | 貯留槽の沈澱物 | [8 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 注入配管の損傷漏洩等 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 前次亜塩 注入ポンプの異常 １号 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | 注入配管の損傷漏洩等 | [8 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 各バルブ状態 | [7 empty] | 良 | 否 |  | 前次亜塩 注入ポンプの異常 ２号 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | 各バルブ状態 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  |  | 注入ポンプの異常 1号 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 後次亜塩 注入ポンプの異常 １号 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | 注入ポンプの異常 1号 | [8 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 注入ポンプの異常 2号 | [7 empty] | 有 | 無 |  | 後次亜塩 注入ポンプの異常 ２号 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | 注入ポンプの異常 2号 | [8 empty] | 有 |  | 無 |  |  | 注入ポンプストレーナ状態 | [7 empty] | 良 | 否 |  | 注入ポンプストレーナ状態 | [7 empty] | 良 |  | 否
|  | 注入ポンプストレーナ状態 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  |  | 注入機状態 | [7 empty] | 良 | 否 |  | 注入機状態 | [7 empty] | 良 |  | 否
|  | 注入機状態 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  |  | 攪拌機状態 | [7 empty] | 良 | 否 |  | 排液タンクの状態 | [7 empty] | 良 |  | 否
|  | 排液タンク状態 | [8 empty] | 良 |  | 否 |  |  | 溶解槽残渣排出 | [7 empty] | 無 | 排出 |  | 給水ポンプの異常 | [7 empty] | 有 |  | 無
|  | PAC貯留槽 | [13 empty] | ソーダ灰溶解槽 | [10 empty] | 次亜塩貯留槽
|  |  |  | 実測値 ： | [5 empty] | （L） | [7 empty] | 実測値 ： |  |  |  |  | （L） | [5 empty] | 実測値 ： |  |  |  |  | （L）
|  | 実流量試験 |  |  |  | 25% |  | 50% |  |  | 75% |  | 100% |  |  | 実流量試験 |  |  |  | 25% | 50% |  |  | 75% | 100% |  | 実流量試験 |  |  | 25% |  | 50% |  |  | 75% |  | 100%
|  | 設定量（ℓ/ｈ） | [13 empty] | 設定量（ℓ/ｈ） | [10 empty] | 設定量（ℓ/ｈ）
|  | 実測量（ℓ/ｈ） | [13 empty] | 実測量（ℓ/ｈ） | [10 empty] | 実測量（ℓ/ｈ）
備考 | [13 empty] | 備考 | [11 empty] | 備考

## 水質
| 熊ヶ根浄水場水質計器点検 | [12 empty] | 係員 | 現場代理人
| 令和 年 月 日 曜日 | 天候 |  |  | 点検者
点検項目 |  | 原水 |  |  | 沈澱水 |  |  | ろ過水 |  |  | 浄水 |  |  | 備 考
共 | パイプラインの洗浄 | 実 施 |  |  | 実 施 |  |  | 実 施 |  |  | 実 施
通 | 脱包槽の清掃 | 実 施 |  |  | 実 施 |  |  | 実 施 |  |  | 実 施
濁度計 | 機器の清掃 | 実 施 |  |  | 実 施 |  |  | 実 施
| 乾燥表示（青色なら正常） |  | ― |  |  | ― |  | 正常 |  | 異常
| シリカゲルの交換 |  | 実 施 |  | 実 施 |  |  | 実 施
| 観測用窓ガラスの汚れ、気泡の付着 | 有 |  | 無 | 有 |  | 無 | 有 |  | 無
| ランプ光電池の劣化 | 有 |  | 無 | 有 |  | 無 | 有 |  | 無
| サンプル流量（5ℓ／min） | 適 |  | 調整 | 適 |  | 調整 | 適 |  | 調整
| ゼロ点・スパン調整 | ゼロ |  | スパン | ゼロ |  | スパン | ゼロ |  | スパン
| 濁度と濁度計指示値 |  | / |  |  | / |  |  | /
| 濁度計指示値と管理室指示値 |  | / |  |  | / |  |  | /
| 機器の清掃 | 実 施 | [8 empty] | 実 施
| 塩化カリウム溶液の残量 | 良 |  | 否 | [6 empty] | 良 |  | 否
| 塩化カリウム溶液の補充または交換 | 実 施 | [8 empty] | 実 施
PH | 各電極の状態 | 正常 |  | 異常 | [6 empty] | 正常 |  | 異常
| 各電極の清掃 | 実 施 | [8 empty] | 実 施
計 | サンプル流量（5ℓ／min） | 適 |  | 調整 | [6 empty] | 適 |  | 調整
| スパン調整 | 4 7 9 | [8 empty] | 4 7 9
| ｐｈ計指示と管理室指示値 |  | / | [8 empty] | /
| 超音波発信機の電源スイッチはONか | ON |  | OFF | [6 empty] | ON |  | OFF
| 超音波発信機の端子接続の緩み、発錆 | 有 |  | 無 | [6 empty] | 有 |  | 無
残塩計 | 機器の清掃 |  |  |  | 実 施 | [5 empty] | 実 施
| 各電極の状態 |  |  |  | 正常 |  | 異常 |  |  |  | 正常 |  | 異常
| 各電極の清掃 |  |  |  | 実 施 | [5 empty] | 実 施
| 駆動部の状態 |  |  |  | 正常 |  | 異常 |  |  |  | 正常 |  | 異常
| サンプル流量（0.5～1.5ℓ／min） |  |  |  | 適 |  | 調整 |  |  |  | 適 |  | 調整
| ガラス（セラミック）ビーズの交換・補充 |  |  |  | 実 施 | [5 empty] | 実 施
| ゼロ点・スパン調整 |  |  |  | ゼロ |  | スパン |  |  |  | ゼロ |  | スパン
| DPD法と残塩計指示値 |  |  |  |  | / | [5 empty] | /
| 残塩指示値と管理室指示値 |  |  |  |  | / | [5 empty] | /

## 配水所
熊ヶ根配水所点検日誌 | [13 empty] | 係員 | 現場代理人
令和 年 月 日 曜日 |  |  |  |  | 天候 |  |  | 気温 | ℃ | 最高 |  | ℃ | 時刻 時 分 | 点検者
[10 empty] | 最低 |  | ℃
| 電源盤 | [5 empty] | 電気設備 |  |  |  |  | 備 考
動力電源電圧 |  | 動力電源電流 | 電灯電源電圧 |  | 電灯電源電流 |  | 電源盤 |  |  | 良 | 否
V |  | Ａ | V |  | Ａ |  | 計装盤 |  |  | 良 | 否
中原系流入弁開度 |  |  | 中原系流入弁操作モード |  |  |  | 小型無停電電源装置 |  |  | 良 | 否
|  | % | 現場 | 中央 | 手動 | 自動 | 中原系流入流量計 |  |  | 良 | 否
熊ヶ根系配水緊急遮断弁開度 |  |  | 配水緊急遮断弁操作モード |  |  |  | 熊ヶ根系配水流量計 |  |  | 良 | 否
|  | % | 手動 |  | 自動 |  | 下倉系送水流量計 |  |  | 良 | 否
下倉系送水緊急遮断弁開度 |  |  | 送水緊急遮断弁操作モード |  |  |  | 1号配水池水位計 |  |  | 良 | 否
|  | % | 手動 |  | 自動 |  | 2号配水池水位計 |  |  | 良 | 否
| 計装盤 | [5 empty] | 配水残塩計 |  |  | 良 | 否
配水池水位 |  |  | 1号 ｍ |  | 2号 ｍ |  | 残塩計指示値： mg/ℓ 実測値： mg/ℓ
熊ヶ根系配水緊急遮断弁調節計設定 | [6 empty] | 光式伝送装置 |  |  | 良 | 否
過流量 |  | ― m／s | 低水位 |  | ― ｍ |  | 構内外灯設備 |  |  | 良 | 否
下倉系送水緊急遮断弁調節計設定 | [6 empty] | 機械設備
過流量 |  | ― m／s | 低水位 |  | ― ｍ |  | 中原系流入調整弁 |  |  | 良 | 否
中原系流入調整弁調節計設定 | [6 empty] | 熊ヶ根系配水緊急遮断弁 |  |  | 良 | 否
設定流量 |  | ― ㎥／ｈ | 全閉水位 |  | ― ｍ |  | 下倉系送水緊急遮断弁 |  |  | 良 | 否
中原系流入量積算
今回流量（㎥） |  | 前回流量（㎥） | 総水量(㎥) |  | 日平均（㎥）
その他
熊ヶ根系配水量積算 | [6 empty] | 門扉・フェンス等 |  |  | 良 | 否
今回流量（㎥） |  | 前回流量（㎥） | 総水量(㎥) |  | 日平均（㎥） |  | 中原系流入水残塩 実測値： mg/ℓ
下倉系送水量積算
今回流量（㎥） |  | 前回流量（㎥） | 総水量(㎥) |  | 日平均（㎥）
（ 日分）

## 配水池
熊ヶ根配水所 配水池点検表
令和 |  | 年 | 月 | 日 | 曜日 |  |  |  | 係員 | 現場代理人
点検者
部 位 |  | 項 目 |  |  |  | 状 況 |  | 備 考
ドーム |  | 外面のひび割れ |  |  |  | 有 | 無
|  | 外面のコンクリート浮・剥離 |  |  |  | 有 | 無
|  | 外面塗装の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 目地の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 汚れ |  |  |  | 有 | 無
歩廊 |  | ひび割れ |  |  |  | 有 | 無
|  | コンクリート浮・剥離 |  |  |  | 有 | 無
|  | エフロレッセンスの発生 |  |  |  | 有 | 無
|  | 錆汁の発生 |  |  |  | 有 | 無
|  | 塗装の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 鉄筋の腐食 |  |  |  | 有 | 無
|  | 汚れ |  |  |  | 有 | 無
側壁 |  | コンクリート浮・剥離 |  |  |  | 有 | 無
|  | ひび割れからの漏水、漏水跡 |  |  |  | 有 | 無
|  | エフロレッセンスの発生 |  |  |  | 有 | 無
|  | 錆汁の発生 |  |  |  | 有 | 無
|  | 外面塗装の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 汚れ |  |  |  | 有 | 無
計器設備 |  | 水位計の異常の有無 |  |  |  | 有 | 無
付帯設備 |  | 外部梯子の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 人孔蓋の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | ガラリの異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 避雷針支柱の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 手摺の異常 |  |  |  | 有 | 無
|  | 雨樋の異常 |  |  |  | 有 | 無
特記事項