## 管理室日報
|  |  |  | 熊ヶ根浄水場管理室日報 | [37 empty] | 現 場 |  | 日勤者
[37 empty] | 係員 |  |  |  |  | 代理人
| 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | ( |  |  | 曜日 |  | ) | 天候 | [5 empty] | 気温 |  |  |  | ℃ | 最高 |  |  | ℃
[28 empty] | 最低 |  |  | ℃
水質状況 | [39 empty] | 取水量 |  |  |  |  | 配水量
時間 |  | 濁度 | [9 empty] | 水温 | [7 empty] | 色度 |  |  |  | アルカリ度 |  |  |  | P H 値 | [5 empty] | 残留塩素 |  |  |  | 本日流量 |  | ㎥/Ｄ |  |  |  |  | ㎥/D
|  | 原水 |  |  | 沈澱水 |  |  | ろ過水 |  |  |  | 原水 |  |  | 沈澱水 |  |  | 浄水 |  | 原水 |  | 浄水 |  | 原水 |  | 沈澱水 |  | 原水 | 沈澱水 |  |  | 浄水 |  | 沈澱水 |  | 浄水 |  | （熊ヶ根系配水流量） | [6 empty] | ㎥/D
: | [19 empty] | 未満 |  | 未満 | [15 empty] | （下倉系送水流量） | [6 empty] | ㎥/D
: | [19 empty] | 未満 |  | 未満 | [15 empty] | 積算カウンター |  |  | 指示値 |  |  |  |  | 積算値
[38 empty] | 取水流量 |  |  | ㎥ |  |  |  |  | ㎥/D
薬品注入状況 | [27 empty] | 積算電力量 | [9 empty] | ろ過流量 |  |  | ㎥ |  |  |  |  | ㎥/D
時間 |  | 濁度 |  |  | 次亜塩 | [9 empty] | PAC | [6 empty] | ソーダ灰 | [5 empty] | 電圧 | 200V系 |  |  |  |  | 100V系 |  |  |  | 熊ヶ根系配水流量 |  |  | ㎥ |  |  |  |  | ㎥/D
[5 empty] | 前 ・ 中 |  |  |  |  | 後
[5 empty] | 設定値 | [9 empty] | 設定値 |  |  | 実測値 |  | 注入率 |  | 設定値 |  | 実測値 |  | 注入率 |  | 本日 | Kwh |  |  |  |  | Kwh |  |  |  | 下倉系送水流量 |  |  | ㎥ |  |  |  |  | ㎥/D
[5 empty] | sv値 |  |  |  |  | SV1値 |  |  |  |  | sv値 |  |  | ℓ/h |  | mg/ℓ |  | sv値 |  | ℓ/h |  | mg/ℓ |  | 前日 | Kwh |  |  |  |  | Kwh |  |  |  | 薬品使用状況
[5 empty] | ﾊﾟﾙｽ数 |  |  |  |  | ﾊﾟﾙｽ数 |  |  |  |  | ﾊﾟﾙｽ数 | [6 empty] | ﾊﾟﾙｽ数
: |  |  |  |  | ─────-- |  |  |  |  | ─────-- |  |  |  |  | ───── | [6 empty] | ───── | [5 empty] | 使用量 | Kwh |  |  |  |  | Kwh | [5 empty] | 次亜塩 |  |  | PAC |  |  |  | ソーダ灰
[28 empty] | ろ過池状況 | [9 empty] | 前日 |  | ℓ |  |  | ℓ |  |  |  | ℓ
: |  |  |  |  | ─────-- |  |  |  |  | ─────-- |  |  |  |  | ───── | [6 empty] | ─────
[28 empty] | ろ過池モード |  |  |  |  | 自動 ・ 半自動 |  |  |  |  | 本日 |  | ℓ |  |  | ℓ |  |  |  | ℓ
[5 empty] | ─────-- |  |  |  |  | ─────-- |  |  |  |  | ───── | [6 empty] | ───── | [5 empty] | 洗浄周期 |  | 時 |  |  | 水位降下 |  | 分 |  |  | 使用量 |  | ℓ |  |  | ℓ |  |  |  | ℓ
[28 empty] | 逆洗 |  | 分 |  |  | 表洗遅延 |  | 分 |  |  | 比重 |  | 1.14 |  |  | 1.20 |  |  |  | 1
[5 empty] | ─────-- |  |  |  |  | ─────-- |  |  |  |  | ───── | [6 empty] | ───── | [15 empty] | 薬液濃度 |  | 10% |  |  | 100% |  |  |  | 5%
[28 empty] | 表洗 |  | 分 | [7 empty] | 有効分 |  | ｇ |  |  | ｇ |  |  |  | ｇ
注入量（本日） |  |  |  |  | ｇ |  |  |  |  | ｇ | [10 empty] | ｇ | [5 empty] | ｇ | ろ過池洗浄時刻・継続時間 | [9 empty] | 補充量 |  | ℓ | [6 empty] | ℓ
注入率（本日） |  |  |  |  | ｍｇ/ℓ |  |  |  |  | ｍｇ/ℓ | [9 empty] | ｍｇ/ℓ | [5 empty] | ｍｇ/ℓ |  | 1号 |  | : |  |  | : |  | 良・不良 |  |  | 搬入量 |  | 缶 |  |  | ℓ |  |  |  | 袋
ジャーテスト | [21 empty] | 沈澱池排泥時間 | [5 empty] | 2号 |  | ： |  |  | ： |  | 良・不良 |  |  | 貯留全量 |  | ℓ |  |  | ℓ |  |  |  | ℓ
[5 empty] | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 1号 |  | : |  | : |  | 3号 |  | : |  |  | : |  | 良・不良 |  |  | 在庫量 |  | 缶 | [6 empty] | 袋
Ｐ Ａ Ｃ | [21 empty] | 2号 |  | : |  | : |  | 瞬時配水量（熊ヶ根系） | [9 empty] | 最大 | ㎥/ｈ |  |  |  | 最小 |  |  | ㎥/ｈ
ソーダ灰 | [21 empty] | 原水流入弁開度・取水量 | [5 empty] | 記事：
アルカリ度 | [21 empty] | : |  | % | ㎥/ｈ
Ｐ Ｈ 値 | [21 empty] | : |  | % | ㎥/ｈ
凝集判定
時刻 |  |  |  |  | : | [9 empty] | ：
[10 empty] | 実測値 |  |  |  | 注入率
[10 empty] | ℓ/h |  |  |  | mg/ℓ

## 巡回日誌
熊ヶ根浄水場巡回日誌（１/２）
[33 empty] | 現 場 |  | 日勤者
[29 empty] | 係員 |  |  |  | 代理人
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | （ |  | 曜日 |  | ）
点検項目 | [9 empty] | 点検結果 | [10 empty] | 点検項目 | [8 empty] | 点検結果
電気設備 | 引込柱 外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 |  |  |  |  | 電気設備 |  | 排泥ポンプ切換スイッチ | [8 empty] | 自動 |  |  |  | 手動
| 引込開閉器盤 外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 | [6 empty] | 〃 切換スイッチ | [7 empty] | Ｎｏ.1 |  |  | 交互 |  |  | Ｎｏ.2
| 電源切替盤 外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 | [6 empty] | No.5 動力盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
| 商用200V受電電圧・電流 | [12 empty] | V |  |  |  |  | A | [7 empty] | No.1―1送水ポンプ電流 | [8 empty] | A
[7 empty] | 自家発電圧 | [8 empty] | V | [10 empty] | No.1―2送水ポンプ電流 | [8 empty] | A
|  |  |  | 沈澱水検水ポンプ 操作スイッチ | [7 empty] | 運転 |  |  |  | 停止 | [9 empty] | 熊ヶ根配水緊急遮断弁開度 | [9 empty] | ％
|  |  |  | 原水検水ポンプ 操作スイッチ | [7 empty] | 運転 |  |  |  | 停止 | [9 empty] | 下倉系送水緊急遮断弁開度 | [9 empty] | ％
|  |  | 遮断器切換 | [8 empty] | 自動 |  |  |  | 手動 | [10 empty] | 送水ポンプ切換スイッチ |  |  |  |  | 自動 |  |  |  | 手動
|  |  | 商用/自家発選択 | [8 empty] | 商用 |  |  |  | 自家発 | [10 empty] | 〃 切換スイッチ |  |  |  | Ｎｏ.1 |  |  | 交互 |  |  | Ｎｏ.2
| No.1 動力盤外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 | [9 empty] | 中原系流入弁切換スイッチ | [5 empty] | 自動 |  |  |  | 手動
|  |  | 原水流入弁開度 | [12 empty] | ％ | [9 empty] | 配水池水位計選択スイッチ | [5 empty] | Ｎｏ.1 |  |  |  | Ｎｏ.2
|  |  |  | 取水流量 | [11 empty] | ㎥/h | [11 empty] | 中原系流入量設定値 | [7 empty] | ㎥/h
|  | 活性炭混合槽切換スイッチ | [9 empty] | No.1 |  |  |  | No.2 | [11 empty] | 設 定 値 返 送 | [7 empty] | ㎥/h
|  |  | No．1活性炭攪拌機操作スイッチ | [8 empty] | 運転 |  |  |  | 停止 | [6 empty] | 計装盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  | No．2活性炭攪拌機操作スイッチ | [8 empty] | 運転 |  |  |  | 停止 | [6 empty] | インターフェイス盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  | 薬品注入ポンプ群切換スイッチ | [8 empty] | 自動 |  |  |  | 手動 | [6 empty] | 沈澱池現場盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  | ミキサー切換スイッチ | [8 empty] | 単独 |  |  |  | 連動 | [6 empty] | 排泥弁現場盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  | No.1フロキュレータ切換スイッチ | [8 empty] | 単独 |  |  |  | 連動 | [6 empty] | ソーダ灰・活性炭現場盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  | No.2フロキュレータ切換スイッチ | [8 empty] | 単独 |  |  |  | 連動 | [6 empty] | ろ過池現場盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  |  | 活性炭注入ポンプ切換スイッチ | [7 empty] | 単独 |  |  |  | 連動 | [6 empty] | 送水・逆洗ポンプ現場盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  |  | ソーダ灰攪拌機操作スイッチ | [7 empty] | 運転 |  |  |  | 停止 | [6 empty] | 汚泥処理現場盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
| No.2 動力盤外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 | [6 empty] | 換気扇操作盤外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | No．1ろ過池 運転モード | [6 empty] | 自動 |  |  |  | 半自動
[5 empty] | No．2ろ過池 運転モード | [6 empty] | 自動 |  |  |  | 半自動 |  |  |  |  | 自家発設備 |  | 発電機設備外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | No．3ろ過池 運転モード | [6 empty] | 自動 |  |  |  | 半自動 | [6 empty] | 発電機自動始動盤蓄電池電圧 | [12 empty] | V
| No.3 動力盤外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 | [6 empty] | 燃料小出槽油量 | [12 empty] | L
[6 empty] | No.1表洗ポンプ電流 | [9 empty] | A | [6 empty] | 各スイッチ、ハンドルの開閉位置確認 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[6 empty] | No.2表洗ポンプ電流 | [9 empty] | A | [6 empty] | 冷却水量・潤滑油量 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | No.1逆洗水補給ポンプ電流 | [10 empty] | A | [6 empty] | 内部の油漏れ確認 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | No.2逆洗水補給ポンプ電流 | [10 empty] | A | [6 empty] | 燃料系統の油漏れ確認 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[6 empty] | 表洗ポンプ切換スイッチ |  |  |  |  | No.1 |  |  |  | 交互 |  | No.2 | [5 empty] | バッテリー液量 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
|  |  |  | 逆洗水補給ポンプ切換スイッチ | [6 empty] | No.1 |  |  |  | 交互 |  | No.2 |  |  |  | 機械設備 |  | ボルテミキサー（急速攪拌機）
| No.4 動力盤外観目視点検 | [11 empty] | 良 |  |  | 否 | [6 empty] | 外観目視点検 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[6 empty] | 送泥ポンプ切換スイッチ | [5 empty] | 自動 |  |  |  | 手動 | [6 empty] | グリスの適量確認 | [9 empty] | 良 |  |  | 否
[6 empty] | 〃 切換スイッチ |  |  |  |  | No.1 |  |  |  | 交互 |  | No.2 | [5 empty] | 異常振動・異常音の有無 | [9 empty] | 有 |  |  | 無
[6 empty] | 汚泥掻寄機操作スイッチ | [5 empty] | 運転 |  |  |  | 停止
熊ヶ根浄水場巡回日誌（２/２）
[8 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | （ |  | 曜日 |  | ）
点検項目 | [9 empty] | 点検結果 | [10 empty] | 点検項目 | [8 empty] | 点検結果
機械設備 | フロキュレータ（緩速攪拌機） | [19 empty] | 薬品注入設備 |  | 次亜塩注入設備
[5 empty] | 外観目視点検 | [7 empty] | 良 |  |  | 否 | [7 empty] | 前次亜塩注入機外観目視点検 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | 潤滑油の適量確認 | [7 empty] | 良 |  |  | 否 | [7 empty] | 運転号機 | 運転号機 | [7 empty] | 1号 |  |  | 2号
[5 empty] | 変速レバー指示値 |  |  |  | 1号 | [14 empty] | 後次亜塩注入機外観目視点検 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | 〃 |  |  |  | 2号 | [14 empty] | 運転号機 | 運転号機 | [7 empty] | 1号 |  |  | 2号
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | [7 empty] | 配管・弁類等の漏洩 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
| 表洗ポンプ | [22 empty] | 貯槽の損傷、亀裂、漏洩 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 運 転 号 機 | [6 empty] | 1号 |  |  |  | 2号 | [6 empty] | PAC注入設備
[5 empty] | 圧力指示値 | [10 empty] | kgf/cm2 | [7 empty] | 注入機外観目視点検 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | グランド抑え・漏水量 | [7 empty] | 良 |  |  | 否 | [7 empty] | 運転号機 | 運転号機 | [7 empty] | 1号 |  |  | 2号
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | [7 empty] | 配管・弁類等の漏洩 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
| 逆洗水補給ポンプ | [22 empty] | 貯槽の損傷、亀裂、漏洩 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 運 転 号 機 | [6 empty] | 1号 |  |  |  | 2号 | [6 empty] | ソーダ灰注入設備
[5 empty] | 圧力指示値 | [10 empty] | kgf/cm2 | [7 empty] | 注入機外観目視点検 | [8 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 | [7 empty] | 運転号機 | 運転号機 | [7 empty] | 1号 |  |  | 2号
| 送水ポンプ | [22 empty] | 配管・弁類等の漏洩 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 運 転 号 機 | [6 empty] | 1－1号 |  |  |  | 1－2号 | [7 empty] | 貯槽の損傷、亀裂、漏洩 | [8 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 圧力指示値 | [10 empty] | MPa |  |  |  |  | 水質計器の異常 | [11 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
| 給水ポンプ | [19 empty] | 建築付帯設備の異常 | [11 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | 運 転 号 機 | [6 empty] | 1号 |  |  |  | 2号
[5 empty] | 圧力指示値 | [10 empty] | kgf/cm2 |  |  |  |  | 門扉・フェンスの異常 | [11 empty] | 有 |  |  | 無
[5 empty] | グランド抑え・漏水量 | [7 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無 |  |  |  |  | 記事
排泥ポンプ
[5 empty] | 運 転 号 機 | [6 empty] | 1号 |  |  |  | 2号
[5 empty] | 圧力指示値 | [8 empty] | - |  | kgf/cm2
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
送泥ポンプ
[5 empty] | 運 転 号 機 | [6 empty] | 1号 |  |  |  | 2号
[5 empty] | グランド抑え・漏水量 | [7 empty] | 良 |  |  | 否
[5 empty] | 異常振動、異常音の有無 | [7 empty] | 有 |  |  | 無
| 濃縮槽汚泥掻寄機外観目視点検 | [11 empty] | 有 |  |  | 無
| 原水検水ポンプの異常 | [11 empty] | 有 |  |  | 無
| 沈澱水検水ポンプの異常 | [11 empty] | 有 |  |  | 無
| 沈澱水検水ポンプの圧力指示値 | [14 empty] | kgf/cm2