## （１）入札金額積算内訳書R0510_R0609
仙台市水道局浄水施設電力需給 | [5 empty] | 2023-10-01 |  | ～ | 2024-09-30 |  | 12ヶ月 |  |  | 【１／５】
（１）入札金額積算内訳書（R5年10月-R6年9月分）
1
茂庭浄水場 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 378 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し |  | 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S |  |  |  |  | 設備容量： | 2000 |  | 非常用自家発電設備： |  | 500
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） | [5 empty] | 令和３年度実績 | [5 empty] | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 103389 | 107752 | 125291 | 131330 | 124814 | 137049 | 112720 | 107330 | 111910 | 118880 | 118230 | 108922 | 計 1,407,617 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378
契約電力(実績) (kW) |  | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 平均 372. kW
力率(予定) (％) | c | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 91 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 平均 97.91 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10040 | 8988 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 49665 | 50270 | 55578 | 57200 | 58794 | 60882 | 46460 | 39390 | 54440 | 43020 | 41220 | 37398
夜間使用量 (kWh) | f | 53724 | 57482 | 69713 | 74130 | 66020 | 76167 | 66260 | 67940 | 57470 | 65200 | 66970 | 62536
最大需要電力 (kW) |  | 317 | 293 | 292 | 330 | 340 | 378 | 315 | 301 | 316 | 305 | 310 | 299
負荷率 (%) |  | 45.3 | 51.1 | 59.6 | 55.3 | 51 | 50.4 | 49.7 | 49.5 | 49.2 | 54.1 | 53 | 50.6 | 平均 51.6 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年度実績 ９月: 4～9月 | 0
2
国見浄水場 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 140; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 500
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 52914 | 56344 | 64429 | 68814 | 62400 | 69398 | 55019 | 52838 | 51205 | 55601 | 55099 | 50504 | 計 694,565 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
契約電力(実績) (kW) |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 131 | 140 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 平均 135.3 kW
力率(予定) (％) | c | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
力率(実績) (％) |  | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 平均 99.41 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173 | 6112 | 5498 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 26284 | 27831 | 29941 | 30155 | 30604 | 34757 | 26971 | 23331 | 27621 | 21577 | 21212 | 19492
夜間使用量 (kWh) | f | 26630 | 28513 | 34488 | 38659 | 31796 | 34641 | 28048 | 29507 | 23584 | 27851 | 27775 | 25514
最大需要電力 (kW) |  | 98 | 105 | 115 | 128 | 126 | 131 | 104 | 95 | 92 | 113 | 107 | 96
負荷率 (%) |  | 75 | 74.5 | 77.8 | 74.7 | 68.8 | 73.6 | 73.5 | 77.2 | 77.3 | 68.3 | 71.5 | 73.1 | 平均 73.77 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 2023-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2024-09-30; 令和３年度実績 ７月: 12ヶ月 | 【２／５】
入札金額積算内訳書
3
国見浄水場排水処理棟 | 仙台市青葉区国見6丁目12 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 67; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 150; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 15749 | 13870 | 19346 | 18127 | 17480 | 16208 | 11860 | 12273 | 11605 | 13607 | 14345 | 12173 | 計 176,643 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
契約電力(実績) (kW) |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 59 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 平均 63.3 kW
力率(予定) (％) | c | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
力率(実績) (％) |  | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 平均 96.66 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 1984 | 1819 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 8354 | 7726 | 10500 | 8700 | 9559 | 8928 | 6397 | 6119 | 6764 | 5542 | 6071 | 4887
夜間使用量 (kWh) | f | 7395 | 6144 | 8846 | 9427 | 7921 | 7280 | 5463 | 6154 | 4841 | 6201 | 6290 | 5467
最大需要電力 (kW) |  | 52 | 54 | 58 | 53 | 63 | 55 | 45 | 43 | 43 | 50 | 51 | 49
負荷率 (%) |  | 42.1 | 35.7 | 46.3 | 47.5 | 38.5 | 40.9 | 36.6 | 39.6 | 37.5 | 37.8 | 39.1 | 34.5 | 平均 39.7 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
4
中原浄水場 | 仙台市青葉区芋沢字中原24 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 325; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 1000; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 875
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 103054 | 103213 | 114402 | 118093 | 109520 | 122794 | 107719 | 107071 | 106145 | 111664 | 111838 | 101860 | 計 1,317,373 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
契約電力(実績) (kW) |  | 325 | 325 | 325 | 325 | 320 | 325 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 平均 322.6 kW
力率(予定) (％) | c | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 平均 97.33 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289 | 11301 | 10026 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 53416 | 53180 | 56214 | 53452 | 54718 | 65278 | 56749 | 51096 | 61115 | 48035 | 47888 | 43161
夜間使用量 (kWh) | f | 49638 | 50033 | 58188 | 64641 | 54802 | 57516 | 50970 | 55975 | 45030 | 52340 | 52649 | 48673
最大需要電力 (kW) |  | 280 | 299 | 307 | 320 | 312 | 315 | 303 | 293 | 291 | 295 | 304 | 284
負荷率 (%) |  | 51.1 | 47.9 | 51.8 | 51.3 | 48.8 | 54.1 | 49.4 | 50.8 | 50.7 | 52.6 | 51.1 | 49.8 | 平均 50.78 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 2023-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2024-09-30; 令和３年度実績 ７月: 12ヶ月 | 【３／５】
入札金額積算内訳書
5
福岡浄水場 | 仙台市泉区福岡字台103-2 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 175; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 625
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 48819 | 51296 | 79220 | 86567 | 80445 | 76916 | 51666 | 48829 | 51493 | 59490 | 64668 | 55486 | 計 754,895 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175
契約電力(実績) (kW) |  | 165 | 165 | 165 | 171 | 175 | 165 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 平均 160.8 kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 7869 | 6417 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 24238 | 25775 | 38663 | 38705 | 40026 | 39350 | 25639 | 22047 | 28702 | 23681 | 25701 | 21416
夜間使用量 (kWh) | f | 24581 | 25521 | 40557 | 47862 | 40419 | 37566 | 26027 | 26782 | 22791 | 28520 | 31098 | 27653
最大需要電力 (kW) |  | 109 | 112 | 162 | 171 | 175 | 165 | 106 | 109 | 125 | 137 | 140 | 111
負荷率 (%) |  | 62.2 | 63.6 | 67.9 | 70.3 | 63.8 | 64.7 | 67.7 | 62.2 | 57.2 | 60.3 | 64.2 | 69.4 | 平均 64.5 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
6
福岡取水場 | 仙台市泉区福岡字北泉30 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 451; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 1000; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 625
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 272861 | 270200 | 278892 | 281185 | 257528 | 272133 | 222674 | 223021 | 202350 | 210809 | 204659 | 201940 | 計 2,898,252 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451
契約電力(実績) (kW) |  | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 平均 431.5 kW
力率(予定) (％) | c | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 97.83 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21337 | 20520 | 19669 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 131246 | 126933 | 126393 | 118073 | 118477 | 124224 | 105201 | 92779 | 102676 | 78156 | 76274 | 73329
夜間使用量 (kWh) | f | 141615 | 143267 | 152499 | 163112 | 139051 | 147909 | 117473 | 130242 | 99674 | 111316 | 107865 | 108942
最大需要電力 (kW) |  | 451 | 394 | 398 | 514 | 402 | 432 | 340 | 339 | 336 | 343 | 326 | 339
負荷率 (%) |  | 84 | 95.2 | 97.3 | 76 | 89 | 87.5 | 91 | 91.4 | 83.6 | 85.4 | 87.2 | 82.7 | 平均 87.52 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 2023-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2024-09-30; 令和３年度実績 ７月: 12ヶ月 | 【４／５】
入札金額積算内訳書
7
宮床取水ポンプ場 | 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 120; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 400
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 76156 | 76741 | 84355 | 83202 | 76190 | 79329 | 42515 | 43349 | 67020 | 49751 | 45802 | 37881 | 計 762,291 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
契約電力(実績) (kW) |  | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 平均 118.5 kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128 | 4593 | 3915 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 36474 | 36075 | 38136 | 34417 | 34882 | 35997 | 20106 | 18038 | 33871 | 18548 | 16889 | 13841
夜間使用量 (kWh) | f | 39682 | 40666 | 46219 | 48785 | 41308 | 43332 | 22409 | 25311 | 33149 | 26075 | 24320 | 20125
最大需要電力 (kW) |  | 120 | 112 | 117 | 120 | 119 | 118 | 89 | 62 | 99 | 98 | 69 | 87
負荷率 (%) |  | 88.1 | 95.2 | 100.1 | 96.3 | 88.9 | 93.4 | 66.3 | 97.1 | 94 | 70.5 | 92.2 | 60.5 | 平均 86.88 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
8
中原第二補充貯水池 | 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 契約電力(予定)：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 33; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧電力S | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ２月: 設備容量：; 令和４年度実績 （３月のみ推計値） ３月: 150; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 828 | 1062 | 1672 | 1716 | 1504 | 1493 | 1036 | 748 | 610 | 607 | 650 | 601 | 計 12,527 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
契約電力(実績) (kW) |  | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 平均 27.7 kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
夏季使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 650 | 601 | 2022.4月 ～2023.3月 実績
その他季使用量 (kWh) | e | 828 | 1062 | 1672 | 1716 | 1504 | 1493 | 1036 | 748 | 610 | 0 | 0 | 0
最大需要電力 (kW) |  | 13 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17
負荷率 (%) |  | 8.8 | 49.2 | 77.4 | 18.3 | 69.6 | 51.8 | 48 | 34.6 | 42.4 | 84.3 | 9 | 4.9 | 平均 41.52 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | f ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | g=d*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | h=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | I=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(f～h)-I 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 f=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
①仙台市水道局浄水施設電力需給 （単年合計） | [13 empty] | 【５／５】
年月 |  | 令和４年度実績 （３月のみ推計値） １０月: 令和４年度実績 （３月のみ推計値）; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 合計
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 (kWh) |  | 673770 | 680478 | 767607 | 789034 | 729881 | 775320 | 605209 | 595459 | 602338 | 620409 | 615291 | 569367 | 8024163
予定契約電力 (kW) |  | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
①
単価設定セル
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル

## （２）入札金額積算内訳書R0610_R0809
仙台市水道局浄水施設電力需給 | [5 empty] | 2024-10-01 |  | ～ | 2026-09-30 |  | 24ヶ月(データは12か月分) |  |  | 【１／５】
（２）入札金額積算内訳書（R6年10月-R8年9月分）
1
茂庭浄水場 | 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 |  |  |  |  | 契約電力(予定)： | 378 |  | 常用自家発電設備： |  | 無し |  | 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S |  |  |  |  | 設備容量： | 2000 |  | 非常用自家発電設備： |  | 500
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 | [5 empty] | 令和３年度実績 | [5 empty] | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 117401 | 125494 | 149795 | 151905 | 123297 | 137049 | 112720 | 107330 | 111910 | 118880 | 118230 | 108922 | 計 1,482,933 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378
契約電力(実績) (kW) |  | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 378 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 平均 367. kW
力率(予定) (％) | c | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
力率(実績) (％) |  | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 91 | 90 | 99 | 100 | 100 | 100 | 平均 98.16 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660 | 10040 | 8988 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 53659 | 54855 | 62638 | 58761 | 52032 | 60882 | 46460 | 39390 | 54440 | 43020 | 41220 | 37398
夜間使用量 (kWh) | f | 63742 | 70639 | 87157 | 93144 | 71265 | 76167 | 66260 | 67940 | 57470 | 65200 | 66970 | 62536
最大需要電力 (kW) |  | 308 | 325 | 345 | 365 | 343 | 378 | 315 | 301 | 316 | 305 | 310 | 299
負荷率 (%) |  | 52.9 | 53.6 | 60.3 | 57.8 | 49.9 | 50.4 | 49.7 | 49.5 | 49.2 | 54.1 | 53 | 50.6 | 平均 52.6 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】 | 令和３年度実績 ９月: 4～9月 | 0
2
国見浄水場 | 仙台市青葉区国見6丁目51-1 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 140; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 500
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 51178 | 52695 | 66335 | 70771 | 65012 | 69398 | 55019 | 52838 | 51205 | 55601 | 55099 | 50504 | 計 695,655 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
契約電力(実績) (kW) |  | 132 | 132 | 132 | 133 | 140 | 140 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 平均 133.4 kW
力率(予定) (％) | c | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | 平均 99.41 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6173 | 6112 | 5498 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 26180 | 26258 | 30797 | 30826 | 31714 | 34757 | 26971 | 23331 | 27621 | 21577 | 21212 | 19492
夜間使用量 (kWh) | f | 24998 | 26437 | 35538 | 39945 | 33298 | 34641 | 28048 | 29507 | 23584 | 27851 | 27775 | 25514
最大需要電力 (kW) |  | 103 | 104 | 124 | 133 | 140 | 131 | 104 | 95 | 92 | 113 | 107 | 96
負荷率 (%) |  | 69 | 70.4 | 74.3 | 73.9 | 64.5 | 73.6 | 73.5 | 77.2 | 77.3 | 68.3 | 71.5 | 73.1 | 平均 72.21 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和３年度実績 ２月: 2024-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2026-09-30; 令和３年度実績 ７月: 24ヶ月(データは12か月分) | 【２／５】
入札金額積算内訳書
3
国見浄水場排水処理棟 | 仙台市青葉区国見6丁目12 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 67; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 150; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 12656 | 14518 | 16973 | 16177 | 16563 | 16208 | 11860 | 12273 | 11605 | 13607 | 14345 | 12173 | 計 168,958 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
契約電力(実績) (kW) |  | 67 | 67 | 66 | 58 | 59 | 59 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 平均 64.8 kW
力率(予定) (％) | c | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
力率(実績) (％) |  | 97 | 97 | 96 | 98 | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 96 | 97 | 平均 96.75 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864 | 1984 | 1819 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 7248 | 8214 | 8974 | 7529 | 9058 | 8928 | 6397 | 6119 | 6764 | 5542 | 6071 | 4887
夜間使用量 (kWh) | f | 5408 | 6304 | 7999 | 8648 | 7505 | 7280 | 5463 | 6154 | 4841 | 6201 | 6290 | 5467
最大需要電力 (kW) |  | 49 | 52 | 50 | 58 | 59 | 55 | 45 | 43 | 43 | 50 | 51 | 49
負荷率 (%) |  | 35.9 | 38.8 | 47.1 | 38.7 | 39 | 40.9 | 36.6 | 39.6 | 37.5 | 37.8 | 39.1 | 34.5 | 平均 38.8 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
4
中原浄水場 | 仙台市青葉区芋沢字中原24 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 325; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 1000; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 875
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 103762 | 106120 | 119222 | 125856 | 115780 | 122794 | 107719 | 107071 | 106145 | 111664 | 111838 | 101860 | 計 1,339,831 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325
契約電力(実績) (kW) |  | 321 | 321 | 321 | 323 | 325 | 325 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 平均 321.8 kW
力率(予定) (％) | c | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97
力率(実績) (％) |  | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 平均 97.08 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289 | 11301 | 10026 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 56673 | 54524 | 57392 | 56215 | 57109 | 65278 | 56749 | 51096 | 61115 | 48035 | 47888 | 43161
夜間使用量 (kWh) | f | 47089 | 51596 | 61830 | 69641 | 58671 | 57516 | 50970 | 55975 | 45030 | 52340 | 52649 | 48673
最大需要電力 (kW) |  | 292 | 297 | 320 | 323 | 325 | 315 | 303 | 293 | 291 | 295 | 304 | 284
負荷率 (%) |  | 49.4 | 49.6 | 51.7 | 54.1 | 49.5 | 54.1 | 49.4 | 50.8 | 50.7 | 52.6 | 51.1 | 49.8 | 平均 51.06 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和３年度実績 ２月: 2024-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2026-09-30; 令和３年度実績 ７月: 24ヶ月(データは12か月分) | 【３／５】
入札金額積算内訳書
5
福岡浄水場 | 仙台市泉区福岡字台103-2 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 165; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 625
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 53312 | 51768 | 68328 | 81050 | 74415 | 76916 | 51666 | 48829 | 51493 | 59490 | 64668 | 55486 | 計 737,421 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
契約電力(実績) (kW) |  | 154 | 154 | 154 | 158 | 163 | 165 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 平均 156. kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7289 | 7869 | 6417 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 27585 | 25810 | 33263 | 36702 | 36890 | 39350 | 25639 | 22047 | 28702 | 23681 | 25701 | 21416
夜間使用量 (kWh) | f | 25727 | 25958 | 35065 | 44348 | 37525 | 37566 | 26027 | 26782 | 22791 | 28520 | 31098 | 27653
最大需要電力 (kW) |  | 108 | 124 | 141 | 158 | 163 | 165 | 106 | 109 | 125 | 137 | 140 | 111
負荷率 (%) |  | 68.6 | 58 | 67.3 | 71.2 | 63.4 | 64.7 | 67.7 | 62.2 | 57.2 | 60.3 | 64.2 | 69.4 | 平均 64.5 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
6
福岡取水場 | 仙台市泉区福岡字北泉30 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 412; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 1000; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 625
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 206876 | 203940 | 212954 | 214030 | 187557 | 211252 | 222674 | 223021 | 202350 | 210809 | 204659 | 201940 | 計 2,502,062 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412
契約電力(実績) (kW) |  | 412 | 412 | 412 | 412 | 344 | 409 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 平均 406.1 kW
力率(予定) (％) | c | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98
力率(実績) (％) |  | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 平均 98.33 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21337 | 20520 | 19669 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 99852 | 93495 | 95171 | 87857 | 85160 | 102500 | 105201 | 92779 | 102676 | 78156 | 76274 | 73329
夜間使用量 (kWh) | f | 107024 | 110445 | 117783 | 126173 | 102397 | 108752 | 117473 | 130242 | 99674 | 111316 | 107865 | 108942
最大需要電力 (kW) |  | 341 | 342 | 341 | 342 | 344 | 409 | 340 | 339 | 336 | 343 | 326 | 339
負荷率 (%) |  | 84.3 | 82.8 | 86.7 | 86.9 | 75.7 | 71.7 | 91 | 91.4 | 83.6 | 85.4 | 87.2 | 82.7 | 平均 84.11 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
仙台市水道局浄水施設電力需給 |  | 令和３年度実績 ２月: 2024-10-01; 令和３年度実績 ４月: ～; 令和３年度実績 ５月: 2026-09-30; 令和３年度実績 ７月: 24ヶ月(データは12か月分) | 【４／５】
入札金額積算内訳書
7
宮床取水ポンプ場 | 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 117; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧季節別時間帯別電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 500; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 400
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 40923 | 39884 | 44863 | 44658 | 38804 | 42262 | 42515 | 43349 | 67020 | 49751 | 45802 | 37881 | 計 537,712 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
契約電力(実績) (kW) |  | 117 | 117 | 117 | 117 | 99 | 99 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 平均 114. kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
ピーク使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128 | 4593 | 3915 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
昼間使用量 (kWh) | e | 20008 | 18021 | 20082 | 18408 | 17393 | 20318 | 20106 | 18038 | 33871 | 18548 | 16889 | 13841
夜間使用量 (kWh) | f | 20915 | 21863 | 24781 | 26250 | 21411 | 21944 | 22409 | 25311 | 33149 | 26075 | 24320 | 20125
最大需要電力 (kW) |  | 87 | 86 | 91 | 92 | 63 | 90 | 89 | 62 | 99 | 98 | 69 | 87
負荷率 (%) |  | 65.3 | 64.4 | 68.5 | 67.4 | 85.5 | 65.2 | 66.3 | 97.1 | 94 | 70.5 | 92.2 | 60.5 | 平均 74.74 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | g ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ピーク料金 (円) | h=d*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | i=e*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | ｊ=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夜間料金 (円) | k=f*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | L=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(g～k)-L 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 g=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
8
中原第二補充貯水池 | 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 | 令和３年度実績 ２月: 契約電力(予定)：; 令和３年度実績 ３月: 33; 令和３年度実績 ５月: 常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し; 令和３年度実績 ９月: 自動検針装置 設置状況：
| 契約種別：高圧電力S | 令和３年度実績 ２月: 設備容量：; 令和３年度実績 ３月: 150; 令和３年度実績 ５月: 非常用自家発電設備：; 令和３年度実績 ７月: 無し
指定項目：予定値 | 算定要領 | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 備考
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 ※(kWh) | a | 828 | 1062 | 1672 | 1716 | 1504 | 1493 | 1036 | 748 | 610 | 607 | 650 | 601 | 計 12,527 kWh
契約電力(予定) (kW) | b | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
契約電力(実績) (kW) |  | 33 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 平均 27.7 kW
力率(予定) (％) | c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
力率(実績) (％) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 平均 100 %
夏季使用量 (kWh) | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 650 | 601 | 2021.10月 ～2022.9月 実績
その他季使用量 (kWh) | e | 828 | 1062 | 1672 | 1716 | 1504 | 1493 | 1036 | 748 | 610 | 0 | 0 | 0
最大需要電力 (kW) |  | 13 | 3 | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 17
負荷率 (%) |  | 8.8 | 49.2 | 77.4 | 18.3 | 69.6 | 51.8 | 48 | 34.6 | 42.4 | 84.3 | 9 | 4.9 | 平均 41.52 %
使用電力料金の算定区分 |  | 令和３年度実績 １０月: 使用電力料金の算定明細 | 単価入力欄(少数2位まで)
基本料金 (円) | f ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
夏季料金 (円) | g=d*右欄単価 | 令和３年度実績 ７月: 0; 令和３年度実績 ８月: 0; 令和３年度実績 ９月: 0
その他季料金 (円) | h=e*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
割引額 (円) | I=b*右欄単価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
使用電力料 (円) | Σ(f～h)-I 【整数止】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 f=b*右欄単価*（1.85-c/100)【少数第3位以下切り捨て】
②仙台市水道局浄水施設電力需給 （2ヵ年小計） | [13 empty] | 【５／５】
年月 |  | 令和３年度実績 １０月: 令和３年度実績; 令和３年度実績 ４月: 令和３年度実績 | 合計
|  | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月
予定使用電力量 (kWh) |  | 586936 | 595481 | 680142 | 706163 | 622932 | 677372 | 605209 | 595459 | 602338 | 620409 | 615291 | 569367 | 7477099
予定契約電力 (kW) |  | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637
使用電力料合計 (円) ① |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③契約期間合計（３ヵ年合計）
（小数点以下を四捨五入）
[7 empty] | ① 0 円 ＋ ② 0 円 × ２ヵ年 | ＝ | 0 |  |  | 円 《 入 札 書 記 載 額 》
（ 契約期間 使用電力料合計 ）
≪留意事項≫
・記載する料金単価は，消費税及び地方消費税相当額を含む金額とする。
・夏季とは7月1日から9月30日までとし、その他季とは夏季以外の期間とする。
・ピーク時間とは，夏季の毎日13時から16時までとし，休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和３年度実績 ３月: ※1 休日等とは，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，1月2日，1月3日，1月4日，
・昼間時間とは8時から22時までとし，ピーク時間及び休日等(※1)の該当する時間を除く。 |  | 令和３年度実績 ３月: 4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，12月30日 及び 12月31日 をいう。
・夜間時間とは，ピーク時間及び昼間時間以外とする。
・料金単価は，小数点以下第２位まで記入する。
・入札において燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金（再エネ賦課金）は考慮しない。
（燃料費調整額及び再エネ賦課金については，電力需給契約書による。）
・入札において内訳書の提出がない者は、入札に参加できない。
・入札書の金額と本内訳書の入札書記入額（税込み金額）の金額が一致しなければならない。
②
単価設定セル
各施設の右側に単価の設定欄があります
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル
単価設定セル

## 契約書明細
（電力需給契約書 明細）
件 名 ： | 仙台市水道局浄水施設電力需給
施設番号 | 施設名称（所在地）／ 契約単価 ／割引率
1 | 茂庭浄水場 ( 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
2 | 国見浄水場 ( 仙台市青葉区国見6丁目51-1 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
3 | 国見浄水場排水処理棟 ( 仙台市青葉区国見6丁目12 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
4 | 中原浄水場 ( 仙台市青葉区芋沢字中原24 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
5 | 福岡浄水場 ( 仙台市泉区福岡字台103-2 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
6 | 福岡取水場 ( 仙台市泉区福岡字北泉30 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
7 | 宮床取水ポンプ場 ( 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | ピーク | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | 夜間 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)
8 | 中原第二補充貯水池 ( 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 )
| 基本料金単価（円／ｋＷ）※契約電力１ヶ月当たり |  | 円／ｋW | (税込み)
電力料金単価（円／ｋＷｈ）
|  | 夏季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
|  | その他季 | 円／ｋＷｈ | (税込み)
| 割引額 |  | 円／ｋW | (税込み)

## 特記仕様書＿別紙＿実績使用電力量及び予定使用電力量
（ 特記仕様書 別紙 ）
件 名 ： | 仙台市水道局浄水施設電力需給 |  |  | ※令和４年度及び５年度のみ、各施設において通常とは異なる運転を行うため電力使用量が変更となる見込みである。
実績使用電力量 及び 予定使用電力量
1 | 茂庭浄水場 ( 仙台市太白区茂庭字上ノ原山128 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 112720 | 120163 |  | 112720 | 112720 | 112720
5月 | 107330 | 114834 |  | 107330 | 107330 | 107330
6月 | 111910 | 115792 |  | 111910 | 111910 | 111910
7月 | 118880 | 125693 |  | 118880 | 118880 | 118880
8月 | 118230 | 123113 |  | 118230 | 118230 | 118230
9月 | 108922 | 112245 |  | 108922 | 108922 | 108922
10月 | 117401 | 103389 | 103389 | 117401 | 117401
11月 | 125494 | 107752 | 107752 | 125494 | 125494
12月 | 149795 | 125291 | 125291 | 149795 | 149795
1月 | 151905 | 131330 | 131330 | 151905 | 151905
2月 | 123297 | 124814 | 124814 | 123297 | 123297
3月 | 137049 | 137049 | 137049 | 137049 | 137049
合計 | 1482933 | 1441465 | 729625 | 1482933 | 1482933 | 677992
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 4373483
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
2 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 国見浄水場 ( 仙台市青葉区国見6丁目51-1 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 55019 | 58683 |  | 55019 | 55019 | 55019
5月 | 52838 | 53430 |  | 52838 | 52838 | 52838
6月 | 51205 | 53604 |  | 51205 | 51205 | 51205
7月 | 55601 | 57394 |  | 55601 | 55601 | 55601
8月 | 55099 | 57332 |  | 55099 | 55099 | 55099
9月 | 50504 | 52656 |  | 50504 | 50504 | 50504
10月 | 51178 | 52914 | 52914 | 51178 | 51178
11月 | 52695 | 56344 | 56344 | 52695 | 52695
12月 | 66335 | 64429 | 64429 | 66335 | 66335
1月 | 70771 | 68814 | 68814 | 70771 | 70771
2月 | 65012 | 62400 | 62400 | 65012 | 65012
3月 | 69398 | 69398 | 69398 | 69398 | 69398
合計 | 695655 | 707398 | 374299 | 695655 | 695655 | 320266
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 2085875
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
3 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 国見浄水場排水処理棟 ( 仙台市青葉区国見6丁目12 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 11860 | 13864 |  | 11860 | 11860 | 11860
5月 | 12273 | 13454 |  | 12273 | 12273 | 12273
6月 | 11605 | 13960 |  | 11605 | 11605 | 11605
7月 | 13607 | 17074 |  | 13607 | 13607 | 13607
8月 | 14345 | 16715 |  | 14345 | 14345 | 14345
9月 | 12173 | 14239 |  | 12173 | 12173 | 12173
10月 | 12656 | 15749 | 15749 | 12656 | 12656
11月 | 14518 | 13870 | 13870 | 14518 | 14518
12月 | 16973 | 19346 | 19346 | 16973 | 16973
1月 | 16177 | 18127 | 18127 | 16177 | 16177
2月 | 16563 | 17480 | 17480 | 16563 | 16563
3月 | 16208 | 16208 | 16208 | 16208 | 16208
合計 | 168958 | 190086 | 100780 | 168958 | 168958 | 75863
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 514559
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
4 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 中原浄水場 ( 仙台市青葉区芋沢字中原24 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 107719 | 107719 |  | 107719 | 107719 | 107719
5月 | 107071 | 107071 |  | 107071 | 107071 | 107071
6月 | 106145 | 106145 |  | 106145 | 106145 | 106145
7月 | 111664 | 111664 |  | 111664 | 111664 | 111664
8月 | 111838 | 111838 |  | 111838 | 111838 | 111838
9月 | 101860 | 101860 |  | 101860 | 101860 | 101860
10月 | 103762 | 103054 | 103054 | 103762 | 103762
11月 | 106120 | 103213 | 103213 | 106120 | 106120
12月 | 119222 | 114402 | 114402 | 119222 | 119222
1月 | 125856 | 118093 | 118093 | 125856 | 125856
2月 | 115780 | 109520 | 109520 | 115780 | 115780
3月 | 122794 | 122794 | 122794 | 122794 | 122794
合計 | 1339831 | 1317373 | 671076 | 1339831 | 1339831 | 646297
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 3997035
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
5 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 福岡浄水場 ( 仙台市泉区福岡字台103-2 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 51666 | 49488 |  | 51666 | 51666 | 51666
5月 | 48829 | 49772 |  | 48829 | 48829 | 48829
6月 | 51493 | 51118 |  | 51493 | 51493 | 51493
7月 | 59490 | 57531 |  | 59490 | 59490 | 59490
8月 | 64668 | 58811 |  | 64668 | 64668 | 64668
9月 | 55486 | 51212 |  | 55486 | 55486 | 55486
10月 | 53312 | 48819 | 48819 | 53312 | 53312
11月 | 51768 | 51296 | 51296 | 51768 | 51768
12月 | 68328 | 79220 | 79220 | 68328 | 68328
1月 | 81050 | 86567 | 86567 | 81050 | 81050
2月 | 74415 | 80445 | 80445 | 74415 | 74415
3月 | 76916 | 76916 | 76916 | 76916 | 76916
合計 | 737421 | 741195 | 423263 | 737421 | 737421 | 331632
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 2229737
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
6 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 福岡取水場 ( 仙台市泉区福岡字北泉30 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 222674 | 206889 |  | 222674 | 222674 | 222674
5月 | 223021 | 219014 |  | 223021 | 223021 | 223021
6月 | 202350 | 226029 |  | 202350 | 202350 | 202350
7月 | 210809 | 231901 |  | 210809 | 210809 | 210809
8月 | 204659 | 219307 |  | 204659 | 204659 | 204659
9月 | 201940 | 209583 |  | 201940 | 201940 | 201940
10月 | 206876 | 272861 | 272861 | 206876 | 206876
11月 | 203940 | 270200 | 270200 | 203940 | 203940
12月 | 212954 | 278892 | 278892 | 212954 | 212954
1月 | 214030 | 281185 | 281185 | 214030 | 214030
2月 | 187557 | 257528 | 257528 | 187557 | 187557
3月 | 211252 | 272133 | 272133 | 211252 | 211252
合計 | 2502062 | 2945522 | 1632799 | 2502062 | 2502062 | 1265453
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 7902376
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
7 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 宮床取水ポンプ場 ( 黒川郡大和町宮床字摺萩195-1 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 42515 | 40747 |  | 42515 | 42515 | 42515
5月 | 43349 | 43620 |  | 43349 | 43349 | 43349
6月 | 67020 | 43442 |  | 67020 | 67020 | 67020
7月 | 49751 | 54453 |  | 49751 | 49751 | 49751
8月 | 45802 | 44423 |  | 45802 | 45802 | 45802
9月 | 37881 | 41419 |  | 37881 | 37881 | 37881
10月 | 40923 | 76156 | 76156 | 40923 | 40923
11月 | 39884 | 76741 | 76741 | 39884 | 39884
12月 | 44863 | 84355 | 84355 | 44863 | 44863
1月 | 44658 | 83202 | 83202 | 44658 | 44658
2月 | 38804 | 76190 | 76190 | 38804 | 38804
3月 | 42262 | 79329 | 79329 | 42262 | 42262
合計 | 537712 | 744077 | 475973 | 537712 | 537712 | 286318
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 1837715
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。
8 | 実績使用電力量（KWh） 令和3年度: 中原第二補充貯水池 ( 仙台市青葉区芋沢字中山下地内 )
| 実績使用電力量（KWh） |  | 予定使用電力量 (kWh)
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度
4月 | 1036 | 1036 |  | 1036 | 1036 | 1036
5月 | 748 | 748 |  | 748 | 748 | 748
6月 | 610 | 610 |  | 610 | 610 | 610
7月 | 607 | 607 |  | 607 | 607 | 607
8月 | 650 | 650 |  | 650 | 650 | 650
9月 | 601 | 601 |  | 601 | 601 | 601
10月 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828
11月 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062
12月 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672
1月 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1716
2月 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504 | 1504
3月 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493 | 1493
合計 | 12527 | 12527 | 8275 | 12527 | 12527 | 4252
契約期間 3ヵ年 計 | 予定使用電力量 (kWh) 令和5年度: 37581
※令和4年度3月の実績使用電力量は想定値。